## Ersatzteile
Ref. Nr. / Ref. No. | Hersteller / Manufacturer | Beschreibung / Description | Baureihe / Series | Baugröße / Build size | Produkttyp / Product type | Zustand / Condition | Versandgewicht / Shipping Weight | Netto Stückpreis / Net unit price
00270199 | KSB | SPALTRING bronze 160/180X12 CC495K-GS TArtNr. 502.1 | ["Etabloc", "Etaline", "Etaline-Z", "Etanorm", "Etanorm-F", "Etanorm-V", "MegaCPK"] |  | Spaltringe |  | 2.00 | 325.00 €
00271627 | KSB | Spaltring 260/280X20 Grauguss TArtNr.1502 |  |  | Spaltringe |  | 2.00 | 425.00 €
00370873 | KSB | O-Ring 315,00X 6,00-N-B |  |  | Dichtungsteile | B1: A: neu / standard | 1.00 | 50.20 €
01054603 | Burgmann | GLRD-BURGMANN 033M-CARTEX-SN TArtNr. 433. BQ1V1MG |  |  | Gleitringdichtungen | B1: A: neu / standard |  | 1788.00 €
01095999 | KSB | Kupplung-ZS-DKM H 38-140X32/42 |  |  | Ersatzteile & Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 6.10 | 665.08 €
01389698 | KSB | LAGERSCHALE 85/125X 85 ST-SNSB12CU6PB UG1373405 für HGC 6/5 |  |  |  | B1: A: neu / standard |  | 1921.00 €
01533776 | KSB | KABEL PDRV2-M12-CAN-KABEL 2M | ["PumpDrive2"] |  | Frequenzumrichter | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 81.58 €
01800770 | KSB | Bluetooth-GATEWAY zur Kommunikation mit PumpDrive 2 und PumpDrive 2 Eco | ["PumpDrive2", "PumpDrive2-Eco"] |  | Frequenzumrichter | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 214.22 €
18040642 | KSB | Höhenausgleichstück (PE-HD) H=200mm f. Ama-Drainer-box Unterflur | ["Ama-Drainer-Box"] |  | Hebeanlagen | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 326.63 €
19075685 | KSB | Dämmschale Calio 25/30 für Kälteanlagen | [5 empty] | 67.07 €
19075687 | KSB | Daemmschale calio 50-60 für Kälteanlagen | [5 empty] | 104.12 €
39300101 | KSB | Saugglocke Kit Ama-Drainer N |  |  | Tauchmotorpumpen | B1: A: neu / standard | 0.20 | 35.48 €
3RW5055-6TB14 | Siemens | Siemens Sanftanlauf 3RW5055-6TB14 |  |  | Ersatzteile & Zubehör |  | 6.00 | 1957.81 €
40991800 | KSB | Pumpenmantel KIT Multi Eco 35 |  |  |  | B1: A: neu / standard | 3.25 | 81.47 €
47064195 |  | Flansch 30x92 dia 1.4571 f. ETB/ETC/ETN | [5 empty] | 175.02 €
47084429 | KSB | LAGERHUELSE 49/201X158 für HGM 3/6 1.4024.09 Tnr.529,52 |  |  |  | B1: A: neu / standard |  | 3690.67 €
47088585 | KSB | Flachdichtung zu BOA-S DN150 PN6/16 206X190x1 | ["BOA-S"] | ["DN150"] | Dichtungsteile |  |  | 23.19 €
47106600 | KSB | Zusatzmodul LON PD1 | ["PumpDrive1"] |  | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 0.50 | 381.63 €
47106601 | KSB | Profibus-Modul für PumpDrive PD1 | ["PumpDrive1"] |  | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 0.50 | 677.26 €
47106619 | KSB | Aufrüstsatz Blinddeckel PD1 | ["PumpDrive1"] |  | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 0.20 | 41.39 €
47106620 | KSB | Bedieneinheit BASIC-Graphik HMI PD1 | ["PumpDrive1"] |  | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 2.00 | 424.73 €
47106620_used | KSB | Bedieneinheit BASIC-Graphik HMI PD1 | ["PumpDrive1"] |  | Frequenzumrichter | B1: B2: gebraucht / wie neu |  | 283.15 €
47106621_used | KSB | Bedieneinheit Advanced HMI PD1 | ["PumpDrive1"] |  | Frequenzumrichter | B1: B2: gebraucht / wie neu | 0.50 | 762.76 €
47115397 | KSB | Scheibe Dist. Stück D (30-45 kW) PD1 |  |  | Ersatzteile & Zubehör | B1: A: neu / standard | 0.03 | 1.85 €
47115398 | KSB | Scheibe Dist. Stück A+B (0,55-7,5 kW) PD1 |  |  | Ersatzteile & Zubehör | B1: A: neu / standard | 1.00 | 0.40 €
47115399 | KSB | Scheibe Dist. Stück C (11-22 kW) PD1 |  |  | Ersatzteile & Zubehör | B1: A: neu / standard | 0.02 | 0.85 €
47117950 | KSB | Kabel D SUB 9- 3,0M PD1 | ["PumpDrive1"] |  | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 0.30 | 26.01 €
47121257 | KSB | Doppelpumpenmodul (DPM-Modul) PD1 | ["PumpDrive1"] |  | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 1.00 | 238.95 €
47121274_used | KSB | Bedieneinheit BASIC-Standard ohne Klartextanzeige PD1 | ["PumpDrive1"] |  | Frequenzumrichter | B1: B2: gebraucht / wie neu | 0.50 | 119.23 €
48220588 | KSB | Zubehörsatz Modbus PD1 ohne Betriebsanleitung | ["PumpDrive1"] |  | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 0.05 | 468.89 €
48220589 | KSB | Zubehörsatz Modbus PD1 mit Betriebsanleitung | ["PumpDrive1"] |  | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 0.05 | 532.68 €
525235 | KSB | Dämmschalenset für Calio V2/V3 40-80/40-100 & 50-60/50-80 | ["Calio"] | ["040-080", "040-100", "050-060", "050-080"] | Nassläuferpumpen | B1: A: neu / standard | 1.05 | 37.82 €
AR10064 | KSB | Adapterkit PDRV2 IEC132/1PC3 | ["PumpDrive2"] |  | Frequenzumrichter |  | 6.00 | 183.77 €
AR10065 | KSB | Laufrad für Etanorm ETN/050-200/GJL250/171 | ["Etanorm"] |  | Normpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 6.00 | 545.55 €
AR10244 | KSB | Kommunikationsmodul / Wandler BACnet MS/TP u.a. für Calio | ["Calio"] |  | Nassläuferpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 190.16 €
AR10281LFRD | KSB | Laufrad ETN/ETB 150-125-250/GJL250-228 | ["Etabloc"] | ["125-250"] | Laufradteile | B1: ungebraucht / neuwertig | 13.00 | 1527.75 €
AR10316LRD | KSB | Laufrad 200/F 80-216/2X3, 200mm |  |  | Laufradteile | B1: ungebraucht / neuwertig | 6.75 | 1246.00 €
AR10349 | KSB | Laufrad für Sewatec K 250-632 ø500 | ["Sewatec K"] |  | Mixed Flow Pumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 123.00 | 6877.50 €
AR10352 | KSB | Laufrad für Sewatec K 350-632 ø638 volles Rad | ["Sewatec K"] |  | Mixed Flow Pumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 142.00 | 7000.00 €
AR10353 | KSB | Laufrad für Sewatec K 350-632 ø500 | ["Sewatec K"] |  | Mixed Flow Pumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 116.00 | 7000.00 €
AR10356 | KSB | Laufrad für Sewatec K 350-633 ø500 | ["Sewatec K"] |  | Mixed Flow Pumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 128.00 | 7000.00 €
AR10357 | KSB | Pumpengehäuse für Sewatec K 350-633 | ["Sewatec K"] | ["350-633"] | Mixed Flow Pumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 722.00 | 8552.87 €
AR10358 | KSB | Laufrad für Sewatec K 400-632 ø638 volles Rad | ["Sewatec K"] |  | Mixed Flow Pumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 196.00 | 8000.00 €
AR10359 | KSB | Laufrad für Sewatec K 400-632 ø500 | ["Sewatec K"] |  | Mixed Flow Pumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 158.00 | 8000.00 €
AR10361 | KSB | Laufrad für Sewatec K 500-634 ø632 volles Rad im BLG | ["Sewatec K"] |  | Mixed Flow Pumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 195.00 | 4299.75 €
AR10364 | KSB | Laufrad für Sewatec K 350-713 ø738 volles Rad im BLG | ["Sewatec K"] |  | Mixed Flow Pumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 261.00 | 9057.00 €
AR10640 | KSB | Alarmschaltgerät AS1-M,komplett mit Schwimmersensor M1 | ["Ama-Drainer-Box"] |  | Hebeanlagen | B1: ungebraucht / neuwertig | 0.50 | 220.91 €
AR10669 | KSB | Lüfterhaube für Motor 18,5 kW, 2-polig, 160L, B3, 100Hz, 3x 380-480V, IE4 (01635799) |  |  | Drehstrommotoren IEC-Norm | B1: B2: gebraucht / wie neu | 3.00 | 156.48 €
AR10670 | KSB | Lüfterhaube für Motor 18,5 kW, 2-polig, 160L, B3, 100Hz, 3x 380-480V, IE4 (01635799) |  |  | Drehstrommotoren IEC-Norm | B1: B2: gebraucht / wie neu | 3.00 | 156.48 €
AR10671 | KSB | Lüfterhaube für Motor 15 kW, 2-polig, 160M, V1, 100Hz, 3x 380-480V, IE5 (01635830) |  |  | Drehstrommotoren IEC-Norm | B1: B2: gebraucht / wie neu | 3.00 | 156.48 €
AR10680 | KSB | Lüfterhaube für Motor 3 kW, 4-polig, 100L, V1, 50Hz, 400V, IE4 (01635809) |  |  | Drehstrommotoren IEC-Norm | B1: B2: gebraucht / wie neu | 3.00 | 156.48 €
AR10681 | KSB | Lüfterhaube für Motor 15 kW, 4-polig, 160L, V1, 50Hz, 400V, IE5 (01635814) |  |  | Drehstrommotoren IEC-Norm | B1: B2: gebraucht / wie neu | 3.00 | 156.48 €
AR10682 | KSB | Lüfterhaube für Motor 37 kW, 4-polig, 225S, B3, 50Hz, 400V, IE4 (01562180) |  |  | Drehstrommotoren IEC-Norm | B1: B2: gebraucht / wie neu | 3.00 | 156.48 €
AR10683 | KSB | Platte für PumpDrive Size B (UG1470444) |  |  | Frequenzumrichter | B1: B2: gebraucht / wie neu | 3.00 | 156.48 €
AR10684 | KSB | Platte für PumpDrive Size D (UG1514582) |  |  | Frequenzumrichter | B1: B2: gebraucht / wie neu | 3.00 | 222.48 €
AR10685 | John Deere | Platte für PDRV Size E ( 37-55 kW ) | ["PumpDrive2"] | ["Size E"] | Frequenzumrichter | B1: B2: gebraucht / wie neu | 3.00 | 156.48 €
AR10688 | KSB | Lüfterhaube für Motor 11 kW, 2-polig, 160M, V1, 50/60Hz, 3x 380 - 480V, IE5 (01635829) |  |  | Drehstrommotoren IEC-Norm | B1: B2: gebraucht / wie neu | 3.00 | 118.55 €
AR10689 | KSB | Lüfterhaube für Motor 22 kW, 2-polig, 180M, V15, 100Hz, 3x 380 - 480V, IE4 (01634404) |  |  | Drehstrommotoren IEC-Norm | B1: B2: gebraucht / wie neu | 3.00 | 156.48 €
AR10696 | KSB | Lüfterhaube für Motor 7,5 kW, 2-polig, 132S, V1, 100Hz, 3x 380-480V, IE4 (01635828) |  |  | Drehstrommotoren IEC-Norm | B1: ungebraucht / neuwertig | 3.00 | 118.55 €
AR10697KK | KSB | Klauenteil C 225X60 H7 ZN3207B JL1040 |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 17.00 | 399.41 €
AR10697KP | KSB | Paketteil A 225X80 H7 ZN3207A JL1040 |  |  | Kupplungsteile | B1: ungebraucht / neuwertig | 13.00 | 534.00 €
AR10697UB | KSB | Unterlegblech-Satz 110 X 130 X 8 |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 1.00 | 27.37 €
AR10755 | KSB | HANDHEBEL LP230 2FL11/BOAX DN100/125 | ["BOAX-S/SF"] | ["DN 100", "DN 125"] | Absperrklappen-Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 36.22 €
AR10792 | KSB | Flanschübergangsstück 150 / 285x90 f. Compacta/ Mini-Compacta |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 11.00 | 313.20 €
AR11085 | KSB | Laufrad Abgedreht 232X19-31 für Etabloc/ Etanorm 080-250 |  |  | Laufradteile | B1: ungebraucht / neuwertig | 11.00 | 802.98 €
AR11086 | KSB | Booster Control Advanced 1.5.0 ADV. 3PP, neue Ausführung |  |  | Ersatzteile & Zubehör | B1: B2: gebraucht / wie neu | 3.10 | 392.75 €
AR11094 | Sunon | Externer Lüfter 24v PDRV2_ Size D EEC0382B2-000U-AB9 | ["PumpDrive2"] | ["Size D"] | Frequenzumrichter | B1: B2: gebraucht / wie neu |  | 151.84 €
AR11122 | KSB | Motoradapterkit PumpDrive-II PDRV2_ Gr D, BG180, 1LE1, 1PC3 | ["PumpDrive2"] | ["Size D"] | Frequenzumrichter | B1: ungebraucht / neuwertig | 12.00 | 471.78 €
AR11132 | KSB | Schwimmerschalter mit 10m Kabel 10A 250V IP68 |  |  | Tauchmotorpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 57.30 €
AR11173 | KSB | Schleißwand für KWP-K 400-400-533 |  |  | Mixed Flow Pumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 85.00 | 6360.22 €
AR11215 | KSB | Laufrad E für KRP / SEWA A 150-401 |  |  | Mixed Flow Pumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 53.00 | 2036.46 €
AR11293 | KSB | Einlaufkrümmer DN 250/250 Sewa-bloc/-tec | ["Sewabloc", "Sewatec"] |  | Mixed Flow Pumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 110.00 | 1331.23 €
AR11296-01C | KSB | Laterne ETB-WS25-IEC080+090/GJL250 |  |  | Laufradteile | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 1662.00 €
AR11386A | KSB | Antriebslaterne WS25-100/112 |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 7.70 | 691.00 €
AR11386LFRD | KSB | Laufrad 32-200.1 SP, 169mm |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 4.70 | 1115.00 €
AR11413 | KSB | Flachdichtung 28/33X0,3 |  |  | Dichtungsteile | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 6.50 €
AR11414 | KSB | FLACHDICHTUNG 20 / 24 X0,3 DPAF ETB/ETL |  |  | Dichtungsteile | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 6.50 €
AR11468 | KSB | Krümmer DN200 |  |  | Ersatzteile & Zubehör |  | 52.00 | 532.46 €
AR11469-01 | KSB AMRI | MANSCHETTE ISORIA 10 DN800 VITON-VA | ["ISORIA 10"] | ["DN 800"] | Absperrklappen-Zubehör | B1: A: neu / standard | 13.50 | 1979.58 €
AR11469-02 | KSB AMRI | MANSCHETTE ISORIA 10 DN800 HNBR-NH | ["ISORIA 10"] | ["DN 800"] | Absperrklappen-Zubehör | B1: A: neu / standard | 13.50 | 626.41 €
AR11476A | KSB | Laufrad ETN/ETN-SYT, ETB/ETB-SYT- 065-040-200, ETL/ETL-SYT- 050-050-200, GJL250, ø190 mm |  |  | Laufradteile | B1: ungebraucht / neuwertig | 6.00 | 894.00 €
AR11512 | KSB | Motorschutzstecker für Ama-Drainer |  |  | Tauchmotorpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 1.50 | 126.64 €
AR11649 | KSB | Zwischenhülsenteil D 140-140X 60 H7 |  |  | Kupplungsteile |  | 11.20 | 370.61 €
AR11959-02GKM | KSB | Grundplatte, Kupplung, Motor f. ETNY 065-050-160b SGXDB08LD20053, 415V | ["Etanorm-SYT"] | ["050-160"] |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 114.00 | 1743.26 €
AR12062ZB | KSB | Kuehlmantel KMH11.11.04.3 f. UPA4-12/15 |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 50.00 | 422.58 €
AR12076 | KSB | Saug-/Druckmantel (horizontal, axialer Sauganschluß, HA) f. UPA150C L = 2350mm |  |  | UPA-Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 73.00 | 4980.71 €
AR12077 | KSB | Saug-/Druckmantel (horizontal, axialer Sauganschluß, HA) f. UPA150C L = 2350mm |  |  | UPA-Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 73.00 | 4980.71 €
AR12130_1 | REFLEX | Reflex Refix DE 300L 10 bar Druckausdehnungsgefäß Wasserversorgungsanlage 1 1/4" zoll |  |  | Druckerhöhungsanlagen | B1: ungebraucht / neuwertig | 75.00 | 317.24 €
AR12133-01 | REFLEX | Reflex Refix DE 500L 10 bar Druckausdehnungsgefäß Wasserversorgungsanlage 1 1/4" zoll |  |  | Druckerhöhungsanlagen | B1: ungebraucht / neuwertig | 101.00 | 651.91 €
AR12143 | KSB | Schaltschrank Sonderausführung (Hya-Duo D Flx) |  |  | Druckerhöhungsanlagen | B1: ungebraucht / neuwertig | 184.00 | 1500.00 €
AR12261 | KSB | FLANSCHUEBERGANG DN100 |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 488.41 €
AR12390 | KSB | Schwimmschalter Compacta U7/C - KS1 s-M |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 118.00 €
AR12391 | KSB | Halterung/Klaue 50 für Stangenführung 2 Stangen |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 66.14 €
AR12393 | Bürkert | 2/2 Wege Magnetventil Servomembran 25,0 NBR G1 PN0-16 Bar 24V AC/DC 9W ID No 00053675 | ["Hya-Solo"] |  | Ersatzteile & Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 282.81 €
AR12395 | KSB | Halterung/Klaue 40/50 für Ama-Porter/Amarex-N DN50 |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 52.61 €
AR12399 | KSB | Halterung/Klaue 40/50 für KRT DN40/ ERT DN50 |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 18.41 €
AR12400 | KSB | Auslaufkrümmer DN80 |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 219.32 €
AR12406 | KSB | Ersatz-Handrad 250X19 VK23-19, D Guss | ["JAFAR 2111"] | ["DN100", "DN125", "DN150"] | Handräder | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 12.89 €
AR12409 | KSB | Ersatz-Handrad 200X17 VK19-17, D Guss | ["JAFAR 2111"] | ["DN65", "DN80"] | Handräder | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 5.68 €
AR12410A | KSB | Aufstellteile für Amarex KRTK 80-251/252UG-S |  |  | Aufstellteile | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 394.79 €
AR12412 | KSB | Ersatz-Handrad 150X VK17, D Stahl | ["COBRA SGP", "COBRA SGO"] | ["DN65", "DN80", "DN65", "DN80"] | Handräder | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 7.79 €
AR12502LFRD | KSB | Laufrad für Vitachrom VC 065-065-200 CC 167mm | ["Vitachrom"] | ["065-200"] | FDA-Pumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 3.00 | 1446.72 €
AR12688 | KSB | KSB Flansch R 1 1/2" mit Schrauben und Scheiben, VA 1.4541 |  |  | Ersatzteile & Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 6.50 | 124.63 €
AR12739PT | KSB | Paketteil N.-160x40 von Multitec MTC A 100/02-8.1 10.68 | ["Multitec A-D"] | ["100/002"] | Mehrstufige Pumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 6.00 | 116.25 €
AR12747-Z2 | KSB | Flanschkruemer DN150/BLUE | ["Amarex-KRT"] | ["150-253"] | Aufstellteile | B1: ungebraucht / neuwertig | 98.00 | 1468.82 €
AR12905-01 | KSB | AUSGANGSFILTER DU/DT FILTER-IP00-130B2838 |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 14.00 | 1561.00 €
AR12905-02 | KSB | AUSGANGSFILTER DU/DT FILTER-IP00-130B2838 |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 14.00 | 1561.00 €
AR12952 | WILO | WILO Wärmedämmschale für die Serie Stratos Pico Art. Nr.: 4147206 | ["Wilo Stratos"] |  | Nassläuferpumpen |  | 2.00 | 24.33 €
AR12954 | WILO | WILO Zubehör für Pumpen TOP-D 14,0 muF/280VDB (für TOP-D 80) Art. Nr.: 2081831 |  |  | Nassläuferpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 61.69 €
AR12955 | WILO | WILO Pumpensteuerung/Zubehör VR-HVAC-System EBM/ESM 1-4 Art. Nr.: 2022277 |  |  | Inline-Umwälzpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 101.46 €
AR12957 | WILO | WILO Wärmedämmschalen für Stratos Yonos PICO 15/1-6 Art. Nr.: 4206066 | ["Wilo Stratos"] |  | Nassläuferpumpen |  | 2.00 | 25.17 €
AR12984 | KSB | Ausgangsfilter Sinus Filter-IP54-19 für PumpDrive-R 4.0 kW oder 5,5 kW |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 51.00 | 2078.74 €
AR13026 | KSB | MOTORFUSS IEC 132M SUPRB 1036 |  |  | Drehstrommotoren IEC-Norm | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.50 | 48.73 €
AR13027 | KSB | MOTORFUSS SPE-VOLT IEC132M1036 |  |  | Drehstrommotoren IEC-Norm | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.50 | 34.76 €
AR13028 | KSB | MOTORFUSS SPE-VOLT IEC100 1036 |  |  | Drehstrommotoren IEC-Norm | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.50 | 17.80 €
AR13029 | KSB | Motorfuss IEC 71 SUPREME 1036 |  |  | Drehstrommotoren IEC-Norm | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.50 | 24.36 €
AR13030 | KSB | Motorfuss SPE-VOLT IEC90S 1036 |  |  | Drehstrommotoren IEC-Norm | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.50 | 15.65 €
AR13031 | KSB | MOTORFUSS SPE-VOLT IEC112 1036 |  |  | Drehstrommotoren IEC-Norm | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.50 | 21.25 €
AR13032 | KSB | MOTORFUSS SPE-VOLT IEC71M 5002 |  |  | Drehstrommotoren IEC-Norm | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.50 | 9.24 €
AR13033 | KSB | MOTORFUSS SPE-VOLT IEC71 1036 |  |  | Drehstrommotoren IEC-Norm | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.50 | 10.66 €
AR13034 | KSB | MOTORFUSS SPE-VOLT IEC80 1036 |  |  | Drehstrommotoren IEC-Norm | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.50 | 13.58 €
AR13247-01A | KSB | KIT-Flanschkrümmer INST 80 ISO 2B NBR für Amarex ARX F 080 | ["Amarex"] | ["080-080"] | Tauchmotorpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 53.00 | 1038.72 €
AR13247-01B | KSB | Kette 10m-1.4404/A276-TP316L |  |  | Tauchmotorpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 6.00 | 718.70 €
AR13401 | Reel | Membrandruckbehälter DT 80-PN10 DN 50 |  |  | Druckerhöhungsanlagen | B1: ungebraucht / neuwertig | 48.70 | 647.92 €
AR13423 | KSB | A-ANTRIEBSLATERNE WS35-100/112-DD ETB/ETP DGLRD | ["Etabloc", "Etaprime-B/BN"] |  | Laternen | B1: ungebraucht / neuwertig | 9.70 | 640.50 €
AR13424 | KSB | Laufrad f. Etanorm/Etaline ø192mm Edelstahl 1.4408 |  |  | Laufradteile | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 1.00 €
AR13461 | KSB | KIT Flanschkrümmer INST 50 ISO C NBR |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 17.00 | 531.42 €
AR13500 | KSB | Schaltschrank f. Hyamat SVP 2/0403 B |  |  | Druckerhöhungsanlagen | B1: ungebraucht / neuwertig | 184.00 | 1500.00 €
AR13501 | KSB | Schaltkasten f. Hyamat K 2/0608 B |  |  | Druckerhöhungsanlagen | B1: ungebraucht / neuwertig | 184.00 | 1500.00 €
AR13502 | KSB | Auslaufkrümmer DN50 USINE, Verbindungsstück D2 INCH REF5361, Schlauchschelle A 60- 80X13 f. Ama-Porter 500 |  |  | Aufstellteile | B1: ungebraucht / neuwertig | 16.00 | 55.88 €
AR13639BAC | KSB | Feldbusmodul BACnet MS/TP | ["PumpDrive2", "PumpDrive2-Eco"] |  | Frequenzumrichter |  | 85.00 | 223.27 €
AR13690 | KSB | Laufrad für MCPK100-065-200 CC L MA 02202A ø219mm |  |  | Laufradteile | B1: ungebraucht / neuwertig | 6.80 | 2223.01 €
AR13772 | KSB | Halterung DN200 EN-GJS-400-15-NBR KRT | [5 empty] | 738.72 €
AR13783 | KSB | Alarmschaltgerät AS 0 1-230V, 50Hz, Alarmsignal 85db(A) | ["Ama-Drainer-Box"] |  | Hebeanlagen | B1: ungebraucht / neuwertig | 0.50 | 104.52 €
AR13830 | KSB AMRI | KIT-MANSCHETTE BOAX-B A DN450 EPDM-XC | ["BOAX-B"] | ["DN 450"] | Absperrklappen-Zubehör | B1: A: neu / standard | 1.00 | 317.58 €
AR13835 | KSB | Laufrad f. Compacta U+UZ+UZF+UZM 30.1 1.4301 |  |  | Laufradteile | B1: ungebraucht / neuwertig | 11.00 | 455.88 €
AR13840 | KSB AMRI | KIT-MANSCHETTE ISORIA 10/16 A DN200 NBR-K | ["ISORIA 10", "ISORIA 16"] | ["DN 200", "DN 200"] | Absperrklappen-Zubehör | B1: A: neu / standard | 3.00 | 120.25 €
AR13841 | KSB AMRI | KIT-WELLE ISORIA 20 A PN20 DN400 1.4057/AISI 431 Code 6h | ["ISORIA 20"] | ["DN 400"] | Absperrklappen-Zubehör | B1: A: neu / standard | 9.00 | 751.00 €
AR13844 | KSB AMRI | KIT-MANSCHETTE ISORIA 10/16 Y DN600 CSM Hypalon | ["ISORIA 10", "ISORIA 16"] | ["DN 600", "DN 600"] | Absperrklappen-Zubehör | B1: A: neu / standard | 17.00 | 1085.85 €
AR13845 | KSB AMRI | KIT-MANSCHETTE ISORIA 10/16 A DN600 NBR-K | ["ISORIA 10", "ISORIA 16"] | ["DN 600", "DN 600"] | Absperrklappen-Zubehör | B1: A: neu / standard | 10.00 | 623.41 €
AR13846 | KSB | Dichtungsdeckel 37/105X41 HPK Standard | ["HPK-L"] |  | Dichtungsteile | B1: A: neu / standard | 5.00 | 904.50 €
AR13903 | KSB | Ersatzlaufteil 1,65KW 1PH. US1.040 (Mini) Compacta US1.40E 230V |  |  | Hebeanlagen | B1: ungebraucht / neuwertig | 43.00 | 1078.88 €
AR14119 | - | Reflex Aquapress DT5, 8L, 16bar, Druckausdehnungsgefäss | ["Delta Basic", "Delta Compact", "Delta Primo", "Delta Solo", "Hya-Duo-D-FL Compact", "Hya-Eco", "Hya-Solo"] |  | Druckerhöhungsanlagen |  | 2.50 | 88.40 €
AR14136A | KSB | Behälter 8L 16 BAR Grün |  |  | Druckerhöhungsanlagen | B1: A: neu / standard | 3.00 | 109.71 €
AR14136B | KSB | Behälter 8L 16 BAR Grün |  |  | Druckerhöhungsanlagen | B1: A: neu / standard | 3.00 | 109.71 €
AR14136C | KSB | Behälter 8L 16 BAR Grün |  |  | Druckerhöhungsanlagen | B1: A: neu / standard | 3.00 | 109.71 €
AR14136D | KSB | Behälter DD 8-PN 16-G 3/4 Blau |  |  | Druckerhöhungsanlagen | B1: A: neu / standard | 3.00 | 109.71 €
AR14221 | KSB | BEFESTIGUNGSSATZ PDRV2_ DISPLAY WANDH. | ["PumpDrive2"] |  | Frequenzumrichter | B1: ungebraucht / neuwertig | 0.50 | 27.31 €
AR14222 | KSB | Aufstellteile DN50 für u.a.Amarex NS 50-172 |  |  | Aufstellteile | B1: ungebraucht / neuwertig | 17.00 | 488.63 €
AR14264 | KSB | HALTERUNG ZUB.15/45/60/75GRD |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 10.00 | 666.24 €
AR14265 | KSB | EINSTECKHUELSE FUER 100X100X5 |  |  | Kupplungsteile |  | 1.50 | 18.94 €
AR14266 | KSB AMRI | KIT-MANSCHETTE ISORIA 10/16 A DN400 EPDM XA | ["ISORIA 10", "ISORIA 16"] | ["DN 400", "DN 400"] | Absperrklappen-Zubehör | B1: A: neu / standard | 3.00 | 342.82 €
AR14267 | KSB | LAUFRAD 269X27-39 Bronze f. E-Norm, Bloc, Line |  |  | Laufradteile | B1: B2: gebraucht / wie neu | 11.00 | 869.23 €
AR14268 | KSB | LAUFRAD209X 6-15 f. Etanorm 32-200 |  |  | Laufradteile | B1: ungebraucht / neuwertig | 4.00 | 396.21 €
AR14269 | KSB | Halterung DN200 EN-GJS-400-15-NBR KRT |  |  |  |  | 41.00 | 761.27 €
AR14270 | KSB | HALTERUNG DN100 |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 16.00 | 414.20 €
AR14271 |  | Laufrad 144X5-13 CC480K-GS F E-NORM+BLOC 32-125.1+LINE |  |  | Ersatzteile & Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.50 | 1849.00 €
AR14272 | KSB | LAUFRAD AMAREX S, DURCHM. 160 |  |  | Tauchmotorpumpen | B1: A: neu / standard | 2.00 | 308.20 €
AR14273 | KSB | Freistrom-Laufrad 143X29.5-32 1.4308 F ETACHROM-CM 50-125 | ["Etachrom-CM"] | ["050-125"] | Normpumpen | B1: A: neu / standard | 1.20 | 1199.00 €
AR14291 | KSB AMRI | KIT-MANSCHETTE ISORIA 10/16 A DN150 NBR-K | ["ISORIA 10", "ISORIA 16"] | ["DN 150", "DN 150"] | Absperrklappen-Zubehör | B1: A: neu / standard |  | 73.76 €
AR14310 | KSB | KIT-LAUFRADKOERPER DILACERA f. Amarex-N50-172/222 |  |  | Tauchmotorpumpen | B1: A: neu / standard | 1.00 | 288.99 €
AR14311 | KSB | Druckdeckel f. GLRD F E-BLOC+THERM+ZET |  |  |  | B1: A: neu / standard | 10.00 | 688.00 €
AR14312 | KSB | ERSATZTEILKIT EN-WE35 G10+321 |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 1.00 | 370.43 €
AR14313 | KSB | AMAREX N AUFSTELLTEILE DN50 |  |  | Tauchmotorpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 4.00 | 360.77 €
AR14314 | KSB | Zubehör KIT 65/80 ISO 2 Stangen blau f. Amarex N |  |  | Tauchmotorpumpen | B1: A: neu / standard | 26.00 | 445.93 €
AR14316 | KSB | LFRD für Sewatec D 150-401G H 412mm | ["Sewatec D", "Sewatec"] |  | Mixed Flow Pumpen | B1: A: neu / standard | 69.00 | 4102.90 €
AR14321 | KSB AMRI | KIT-MANSCHETTE ISORIA 20 DN050 PN10/16/20 EPDM-XV | ["ISORIA 20"] | ["DN 50"] | Absperrklappen-Zubehör | B1: A: neu / standard | 1.00 | 50.67 €
AR14330 | KSB AMRI | ERSATZTEILKIT FUEHRUNG DANAIS150 (A) DN150 1.4542/AISI630-LATTYGRAF ETF | ["DANAIS150"] | ["DN 150"] | Absperrklappen-Zubehör | B1: A: neu / standard | 0.50 | 189.98 €
AR14331 | KSB AMRI | ERSATZTEILKIT ACTAIR A 50 NBR -20°C/+80°C | ["DANAIS150"] | ["DN 150"] | Absperrklappen-Zubehör | B1: A: neu / standard | 0.90 | 270.02 €
AR14338 | KSB | ERSATZTEILKIT EN-WE25 G4 |  |  | Ersatzteile & Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 0.50 | 596.00 €
AR14344 | KSB | Abdeckung Size D (Set) ohne Schrauben | ["PumpDrive2"] | ["Size D"] | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard |  | 336.00 €
AR14345 | KSB | Abdeckung Size A (Set) ohne Schrauben | ["PumpDrive2"] | ["Size A"] | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard |  | 260.05 €
AR14346 | KSB | Abdeckung Size B (Set) ohne Schrauben | ["PumpDrive2"] | ["Size B"] | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard |  | 317.89 €
AR14347 | KSB | Abdeckung Size C (Set) ohne Schrauben | ["PumpDrive2"] | ["Size C"] | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard |  | 313.72 €
AR14503GLRD |  | GLRD-Cartex-DN Q1Q1KMG/BQ1KMG zu KWPK 250-250-0403 |  |  | Gleitringdichtungen | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 11944.25 €
AR14631 | KSB | Booster Control Advanced 1.5.0 ADV. 3PP, alte Ausführung |  |  | Ersatzteile & Zubehör | B1: B2: gebraucht / wie neu | 3.10 | 392.75 €
AR14633 | KSB | Platte für PumpDrive Size C (UG1507255) + Motor BG 132 |  |  | Frequenzumrichter |  | 3.00 | 198.42 €
AR14754LFRD | KSB | Laufrad ETN/ETB/050-032-125/GG, ø122mm |  |  | Ersatzteile & Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 4.00 | 715.50 €
AR14765 | KSB | Hosenrohr DN50 / PN 10 |  |  | Ersatzteile & Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 16.00 | 468.12 €
AR14961 | KSB | Kabel 2 x 2 x 0.5 mm² geschirmt, für Anschluss der Sensorik an PumpDrive, ohne Stecker |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 1.00 | 8.62 €
AR14979LF | KSB | LAUFRAD 260-080-250-KFU (205mm) ERN GGL-NiMo7-7 für KWPK 100-080-0250 |  |  | Laufradteile | B1: ungebraucht / neuwertig | 1.20 | 2953.01 €
AR14982-01A | KSB | Antriebslaterne WS25-132 EN-GJL-250/A48 CL 35B |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 9.40 | 778.94 €
AR15091 | KSB | Ersatz-Handrad DIA 125 x SW 22 | ["BOA-Compact", "BOA-H/HE/HV/HEV", "BOA-SuperCompact", "BOA-W", "BOA-Control IMS", "BOA-Compact EKB"] |  | Handräder | B1: A: neu / standard |  | 18.37 €
AR15092 | KSB | Ersatz-Handrad DIA 160 x SW 30 | ["BOA-Compact", "BOA-Control", "BOA-H/HE/HV/HEV", "BOA-SuperCompact", "BOA-W"] |  | Handräder | B1: A: neu / standard |  | 20.48 €
AR15093 | KSB | Ersatz-Handrad DIA 250 x SW 36 | ["BOA-Compact", "BOA-H/HE/HV/HEV", "BOA-SuperCompact", "BOA-W", "BOA-Control IMS", "BOA-Compact EKB"] |  | Handräder | B1: A: neu / standard |  | 76.43 €
AR15094 | KSB | Ersatz-Handrad DIA 200 x SW 36 | ["BOA-Compact", "BOA-H/HE/HV/HEV", "BOA-SuperCompact", "BOA-W", "BOA-Control IMS", "BOA-Compact EKB"] |  | Handräder | B1: A: neu / standard |  | 45.28 €
AR15095 | KSB | Ersatz-Handrad DIA 125 x SW 22, Aluminium | ["BOA-Compact", "BOA-Control", "BOA-H/HE/HV/HEV", "BOA-SuperCompact", "BOA-W", "BOA-Control IMS", "BOA-Compact EKB"] |  | Handräder | B1: A: neu / standard |  | 18.37 €
AR15097 | KSB | Ersatz-Handrad DIA 160 x SW 30, Aluminium | ["BOA-Compact", "BOA-H/HE/HV/HEV", "BOA-SuperCompact", "BOA-W", "BOA-Control IMS", "BOA-Compact EKB"] |  | Handräder | B1: A: neu / standard |  | 26.13 €
AR15099 | KSB | Ersatz-Handrad DIA 250 x SW 36, Aluminium | ["BOA-Compact", "BOA-Control", "BOA-H/HE/HV/HEV", "BOA-SuperCompact", "BOA-W"] |  | Handräder | B1: A: neu / standard |  | 73.90 €
AR15110 | KSB | Widerstand 500 OHM für PD1 | ["PumpDrive1"] |  | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 1.00 | 31.45 €
AR15111 | KSB | Stopfen für Serviceschnittstelle PD1 | ["PumpDrive1"] |  | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 0.20 | 6.17 €
AR15112 | KSB | Abdeckplatte CM PD1 | ["PumpDrive1"] |  | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 1.00 | 123.71 €
AR15113 | KSB | Elektroteil PDR-Drahtbrücke PD1 | ["PumpDrive1"] |  | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 0.03 | 0.98 €
AR15114 | KSB | Gehäuse Size B (4-7,5 kW) PD1 | ["PumpDrive1"] | ["Size B"] | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 1.00 | 130.68 €
AR15115 | KSB | Gehäuse Size D (30-45 kW) PD1 | ["PumpDrive1"] | ["Size D"] | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 1.00 | 671.22 €
AR15116 | KSB | Dichtungseinsatz Kabeleinführ.für 4 Signalleitungen PD1 | ["PumpDrive1"] |  | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 1.00 | 12.35 €
AR15117 | KSB | Dichtungssatz HMI PD1 | ["PumpDrive1"] |  | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 1.00 | 59.06 €
AR15118 | KSB | Klemmenleiste REEL FU PD1 | ["PumpDrive1"] |  | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 1.00 | 38.70 €
AR15121 | KSB | Dichtungssatz Gehäuse Size D (30-45 kW) PD1 | ["PumpDrive1"] | ["Size D"] | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 0.20 | 20.28 €
AR15122 | KSB | Elektroteil DSP-BOARD PD1 | ["PumpDrive1"] |  | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 0.50 | 833.93 €
AR15123 | KSB | Elektroteil DSP-KAB.-ERD A |  |  | Ersatzteile & Zubehör | B1: A: neu / standard | 0.40 | 119.14 €
AR15124 | KSB | Elektroteil DSP-KAB.-ERD B (4-7,5 kW) PD1 | ["PumpDrive1"] | ["Size B"] | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 0.20 | 119.14 €
AR15125 | KSB | Elektroteil DSP-KAB.-ERD C (11-22 kW) PD1 | ["PumpDrive1"] | ["Size C"] | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 0.20 | 119.14 €
AR15126 | KSB | Elektroteil DSP-KAB.-ERD D (30-45 kW) PD1 | ["PumpDrive1"] | ["Size D"] | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 0.20 | 128.97 €
AR15131 | KSB | Abdeckblech 160X108X0,5 mm PD1 | ["PumpDrive1"] |  | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 0.30 | 17.73 €
AR15132 | KSB | Dichtungssatz Size A (0,55-3 kW) PD1 | ["PumpDrive1"] | ["Size A"] | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 0.01 | 1.01 €
AR15134 | KSB | Dichtungssatz Size B (4-7,5 kW) PD1 | ["PumpDrive1"] | ["Size B"] | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 0.02 | 5.00 €
AR15135 | KSB | Dichtungssatz Size C (11-22 kW) PD1 | ["PumpDrive1"] | ["Size C"] | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 0.04 | 2.65 €
AR15136 | KSB | Dichtungssatz Size D (30-45 kW) PD1 | ["PumpDrive1"] | ["Size D"] | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 0.05 | 6.26 €
AR15137 | KSB | Profibus-Weiche für PD1 | ["PumpDrive1"] |  | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 3.00 | 330.84 €
AR15138 | KSB | Kondensator Modular Size A (0,55-3 kW) PD1 | ["PumpDrive1"] | ["Size A"] | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 3.00 | 593.05 €
AR15139 | KSB | Kondensator Modular Size B (4-7,5 kW) PD1 | ["PumpDrive1"] | ["Size B"] | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 3.00 | 600.85 €
AR15141 | KSB | Klemmenleiste Size A (0,55-3 kW) PD1 | ["PumpDrive1"] | ["Size A"] | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 1.00 | 38.81 €
AR15142 | KSB | Schraube selbstsichernd PD1 |  |  | Ersatzteile & Zubehör | B1: A: neu / standard |  | 2.00 €
AR15143 | KSB | Dichtungssatz Gehäuse Size A (0,55-3 kW) PD1 | ["PumpDrive1"] | ["Size A"] | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 0.10 | 8.27 €
AR15144 | KSB | Dichtungssatz Gehäuse Size B (4-7,5 kW) PD1 | ["PumpDrive1"] | ["Size B"] | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 0.12 | 8.57 €
AR15145 | KSB | Dichtungssatz Gehäuse Size C (11-22 kW) PD1 | ["PumpDrive1"] | ["Size C"] | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 0.14 | 18.47 €
AR15146 | KSB | Kondensator Modular Size C (11-22 kW) PD1 | ["PumpDrive1"] | ["Size C"] | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 1.50 | 350.91 €
AR15147 | KSB | Kondensator Modular Size D (30-45 kW) PD1 | ["PumpDrive1"] | ["Size D"] | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 3.00 | 1293.39 €
AR15148 | KSB | Halterung Size C-D (11-45 kW) PD1 | ["PumpDrive1"] | ["Size C", "Size D"] | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard |  | 76.32 €
AR15149 | KSB | Halterung Size A-B (0,55-7,5 kW) PD1 | ["PumpDrive1"] | ["Size A", "Size B"] | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard |  | 64.20 €
AR15151 | KSB | Gehäuseteil V-Abdeckung D (30-45 kW) PD1 | ["PumpDrive1"] | ["Size D"] | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 2.00 | 65.88 €
AR15153 | KSB | Gehäuseteil V-Abdeckung A (0,55-3 kW) PD1 | ["PumpDrive1"] | ["Size A"] | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 2.00 | 33.08 €
AR15155 | KSB | Gehäuseteil L-Abdeckung B (4-7,5 kW) PD1 | ["PumpDrive1"] | ["Size B"] | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 2.00 | 41.17 €
AR15156 | KSB | Gehäuseteil L-Abdeckung A (0,55-3 kW) PD1 | ["PumpDrive1"] | ["Size A"] | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 2.00 | 41.17 €
AR15157 | KSB | Zubehörsatz Parametriereinheit Advanced PumpDrive-I PD1 | ["PumpDrive1"] |  | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 0.30 | 898.72 €
AR15159 | KSB | Zubehörsatz Doppelpumpenmodul (DPM) PD1 | ["PumpDrive1"] |  | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 0.80 | 545.77 €
AR15160 | KSB | Montagekit für Doppel- Mehrpumpenbetrieb PumpDrive-I PD1 | ["PumpDrive1"] |  | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 3.00 | 345.65 €
AR15164 | KSB | EMV-Zubehör Ferrit 0431177081 PD1 | ["PumpDrive1"] |  | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 0.50 | 50.62 €
AR15165 | KSB | EMV-Zubehör Ferrit 28A5131-0A2 PD1 | ["PumpDrive1"] |  | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 0.50 | 31.31 €
AR15166 | KSB | EMV-Zubehör Ferrit ZJ-44925-TC PD1 | ["PumpDrive1"] |  | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 0.20 | 17.00 €
AR15168 | KSB | Blinddeckel zum Verschließen PumpDrive-II Einschubfach PDRV2_PDRV2E | ["PumpDrive2", "PumpDrive2-Eco"] |  | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 0.20 | 9.74 €
AR15169 | KSB | Blindabdeckung PumpDrive-II Motorkonnektor PDRV2_PDRV2E | ["PumpDrive2", "PumpDrive2-Eco"] |  | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 0.20 | 12.89 €
AR15170 | KSB | PumpDrive-II HMI PDRV2 | ["PumpDrive2"] |  | Frequenzumrichter | B1: B3: gebraucht / werksüberholt |  | 312.75 €
AR15171 | KSB | PumpDrive-II Eco HMI PDRV2E | ["PumpDrive2-Eco"] |  | Frequenzumrichter | B1: B3: gebraucht / werksüberholt |  | 189.54 €
AR15172 | KSB | Membran-Druckbeh.Stahl, Typ 80, 60 l Nutzinhalt, PN 16, H=750 mm, D=480mm, DN 50, Lackschäden |  |  | Ersatzteile & Zubehör | B1: A: neu / standard | 34.00 | 398.62 €
AR15174 | KSB | M12-Modul PumpDrive-II/Eco Mehrpumpenbetrieb PDRV2_PDRV2E | ["PumpDrive2", "PumpDrive2-Eco"] |  | Frequenzumrichter | B1: B2: gebraucht / wie neu | 0.20 | 87.82 €
AR15176 | KSB | Montageadapter PumpDrive-II PDRV2_ Gr D, BG160, 1LE1, 1PC3 | ["PumpDrive2"] | ["Size D"] | Frequenzumrichter | B1: ungebraucht / neuwertig | 8.00 | 331.87 €
AR15178 | KSB | KSB Feldbusmodul Profibus-Modul PDRV2 | ["PumpDrive2", "PumpDrive2-Eco"] |  | Frequenzumrichter | B1: B2: gebraucht / wie neu | 3.00 | 305.93 €
AR15208 | KSB | Aufstellteile f. Ama-Porter S (500) DN50 stationaer 1,5 | ["Ama-Porter"] | ["500"] | Aufstellteile | B1: ungebraucht / neuwertig | 33.00 | 729.85 €
AR15256 | KSB | Befestigungssatz Wandmontage PDRV2 Gr D | ["PumpDrive2"] | ["Size D"] | Frequenzumrichter |  | 5.00 | 93.80 €
AR15260 | KSB | Motoradapterkit PDRV2/Eco gr. B an KSB/Siemens Motor 1LE1/1PC3, 2,4,6-polig IE2/IE3 Motor 2,2-4kW BG112 | ["PumpDrive2", "PumpDrive2-Eco"] | ["Size B", "Size B"] | Frequenzumrichter |  | 5.00 | 263.18 €
AR15262 | KSB | Anschlusskabel Bedieneinheit Länge 3 m PDRV2 | ["PumpDrive2"] |  | Frequenzumrichter |  | 1.00 | 109.16 €
AR15488 | KSB | KIT-DICHTUNG MCPK -200/40/1.4 | ["MegaCPK"] | ["200"] | Ersatzteile & Zubehör | B1: A: neu / standard | 0.50 | 298.80 €
AR15557 | KSB | Ersatzteil Kit Actair NG80 Dynactair NG35 | ["ACTAIR", "DYNACTAIR"] | ["NG80", "NG35"] |  | B1: A: neu / standard |  | 280.48 €
AR15592 | KSB AMRI | KIT-MANSCHETTE ISORIA 10/16 A DN250 EPDM-XV | ["ISORIA 10", "ISORIA 16"] | ["DN 250", "DN 250"] | Absperrklappen-Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 156.01 €
AR15593 | KSB AMRI | KIT-MANSCHETTE ISORIA 10/16 [A] DN 100 NBR K AMRI MATERIAL CODE (K) | ["ISORIA 16", "ISORIA 10"] | ["DN 100", "DN 100"] | Absperrklappen-Zubehör | B1: A: neu / standard | 5.00 | 90.55 €
AR15594 | KSB AMRI | KIT-MANSCHETTE K02A-DN 125 VITON VC AMRI MATERIAL CODE (VC) "Dual use" | ["KE"] | ["DN125"] | Absperrklappen | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 473.38 €
AR15618 | REFLEX | Reflex Behälter refix DE 800 800l 16 bar G1 1/2", Lackschaden |  |  | Druckerhöhungsanlagen | B1: ungebraucht / neuwertig | 101.00 | 3156.92 €
AR15635 | KSB AMRI | KIT-MANSCHETTE ISORIA 10 [A] DN 150 SILICONE SK, AMRI MATERIAL CODE (SK) | ["ISORIA 10"] | ["DN 150"] | Absperrklappen-Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 3.00 | 318.96 €
AR15636 | KSB AMRI | KIT-MANSCHETTE ISORIA 10/16 [A] DN 200 EPDM XA AMRI MATERIAL CODE (XA) | ["ISORIA 10", "ISORIA 16"] | ["DN 200", "DN 200"] | Absperrklappen-Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 140.45 €
AR15637 | KSB AMRI | KIT-MANSCHETTE K02A-DN 250 PFA-SILIKON AMRI MATERIAL CODE (FS) "Dual use" | ["KE"] | ["DN250"] | Absperrklappen | B1: ungebraucht / neuwertig | 10.00 | 1719.32 €
AR15638 | KSB AMRI | KIT-MANSCHETTE ISORIA 10/16 [A] DN 50 NBR K AMRI MATERIAL CODE (K) | ["ISORIA 10", "ISORIA 16"] | ["DN 50", "DN 50"] | Absperrklappen-Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 76.67 €
AR15639 | KSB AMRI | KIT-WELLE ISORIA 10/16 A DN65/80 1.4029 Code 6k | ["ISORIA 10", "ISORIA 16"] | ["DN 80", "DN 80", "DN 65", "DN 65"] | Absperrklappen-Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 1.50 | 54.15 €
AR15640 | KSB AMRI | MANSCHETTE XV GAMMA DN200 RINGBALG - GAMMA DN200 E.P.D.M Hitze (XV) | ["GAMMA"] | ["DN 200"] | Absperrklappen-Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 182.04 €
AR15641 | KSB AMRI | MANSCHETTE XV GAMMA DN450 RINGBALG - GAMMA EPDM Hitze (XV) | ["GAMMA"] | ["DN 450"] | Absperrklappen-Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 706.03 €
AR15645 | KSB AMRI | MANSCHETTE CB GAMMA DN500 RINGBALG - Nitril karboxyliert (CB) | ["GAMMA"] | ["DN 500"] | Absperrklappen | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 1498.12 €
AR15647 | KSB AMRI | MANSCHETTE ISORIA 10/16 [A] DN 80 EPDM XV AMRI MATERIAL CODE (XV) | ["ISORIA 10", "ISORIA 16"] | ["DN 80", "DN 80"] | Absperrklappen-Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 1.50 | 59.33 €
AR15648 | KSB AMRI | MANSCHETTE ISORIA 10/16 [A] DN 100 EPDM XV AMRI MATERIAL CODE (XV) | ["ISORIA 10", "ISORIA 16"] | ["DN 100", "DN 100"] | Absperrklappen-Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 1.50 | 89.93 €
AR15649 | KSB AMRI | MANSCHETTE ISORIA 10/16 [A] DN 300 EPDM XV AMRI MATERIAL CODE (XV) | ["ISORIA 10", "ISORIA 16"] | ["DN 300", "DN 300"] | Absperrklappen-Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 3.50 | 178.60 €
AR15651 | KSB AMRI | Kit-Antriebswelle ISORIA 10/16 I00A/I07A-DN 200 | ["ISORIA 10", "ISORIA 16"] | ["DN 200", "DN 200"] | Absperrklappen-Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 1.00 | 137.01 €
AR15663 | KSB AMRI | MANSCHETTE ISORIA 10/16 [A] DN 065 PN10/16/ EPDM-XV | ["ISORIA 10", "ISORIA 16"] | ["DN 65", "DN 65"] | Absperrklappen-Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 1.00 | 79.95 €
AR15687 | KSB AMRI | MANSCHETTE ISORIA 10 A DN200 XNBR | ["ISORIA 10"] | ["DN 200"] | Absperrklappen-Zubehör | B1: A: neu / standard | 2.50 | 888.00 €
AR15693 | KSB | Gehäuse für Etaline ETLZ 065-065-160 EN-GJL-250/A48 CL 35B | ["Etaline-Z"] | ["065-160"] | Inline-Umwälzpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 67.00 | 1283.00 €
AR15708A | KSB | Adapterhalterung FLYGT Krümmer 250/116/3IN für KRT DN250 | ["Amarex"] |  | Tauchmotorpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 26.00 | 3838.66 €
AR15762 | KSB | KIT-KOMPENSATOR G2 |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 11.00 | 278.80 €
AR15789 | KSB | Sieb für BOA-S PN6/16 DN200 grob ø 210 × 284 X6CrNiTi1810 | ["BOA-S"] |  | Schmutzfänger | B1: A: neu / standard | 2.50 | 104.71 €
AR15790 | KSB | Sieb für BOA-S PN6/16 DN250 grob ø 258 × 434 X6CrNiTi1810 | ["BOA-S"] |  | Schmutzfänger | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 195.63 €
AR15792 | KSB | Sieb für BOA-S PN6/16 DN125 grob ø 137,5 × 199 X6CrNiTi1810 | ["BOA-S"] |  | Schmutzfänger | B1: A: neu / standard | 1.00 | 470.05 €
AR15793 | KSB | Sieb für BOA-S PN6/16 DN150 grob ø 160 × 224 X6CrNiTi1810 | ["BOA-S"] |  | Schmutzfänger | B1: A: neu / standard | 1.20 | 54.48 €
AR15800 | KSB | Kit de Base DN80/80 ISO 39020988 (ohne Drahtseil) |  |  | Tauchmotorpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 28.00 | 744.35 €
AR15858-02A | KSB | Aufstellteile stationär mit Seilführung DN50 f. Amarex KRT | ["Amarex-KRT"] | ["050-215", "050-216"] | Tauchmotorpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 116.00 | 1053.35 €
AR15870 | KSB | Passstück R 8 DN 32 X G2 X R2 X 20mm PN 10 |  |  | Ersatzteile & Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 43.27 €
AR15876 | KSB | Deckel zu BOA-S DN20 PN16 in JL 1040 (inkl. Entleerungsschraube) | ["BOA-S"] |  | Schmutzfänger | B1: ungebraucht / neuwertig | 1.00 | 27.30 €
AR15877 | KSB | Deckel zu BOA-S DN65 PN6 in JL 1040 (inkl. Entleerungsschraube) | ["BOA-S"] |  | Schmutzfänger | B1: ungebraucht / neuwertig | 4.50 | 71.39 €
AR15878 | KSB | Deckel zu BOA-S DN100 PN6 in JL 1040 (inkl. Entleerungsschraube) | ["BOA-S"] | ["DN100"] | Schmutzfänger | B1: ungebraucht / neuwertig | 6.00 | 88.19 €
AR15879 | KSB | Deckel zu BOA-S DN125 PN6 in JL 1040 (inkl. Entleerungsschraube) | ["BOA-S"] |  | Schmutzfänger | B1: ungebraucht / neuwertig | 8.00 | 131.04 €
AR15887 | KSB | Komplettset plombierbare Handradkappe für BOA-W DN150PN16/DN200 PN6/16 | ["BOA-W"] | ["DN 150 PN 16", "DN 200 PN 16", "DN 200 PN 6"] | Absperrventile | B1: ungebraucht / neuwertig | 11.00 | 559.20 €
AR15888 | KSB | Komplettset plombierbare Handradkappe für BOA-W DN80/100 PN16/DN125 PN6/16 | ["BOA-W"] | ["DN 80 PN 16", "DN 100 PN 16", "DN 125 PN 16", "DN 125 PN 6"] | Absperrventile | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 172.40 €
AR15890 | KSB | Kappe zu BOA-C DN 15-25 PN 6/16 (Hubanzeige am Handrad) | ["BOA-Compact"] | ["DN 15 PN 6", "DN 25 PN 6", "DN 15 PN 16", "DN 25 PN 16"] | Absperrventile | B1: ungebraucht / neuwertig | 1.50 | 5.22 €
AR15892 | KSB | Kappe zu BOA-C DN 80-100 Alt PN 6/16 (Hubanzeige am Handrad) | ["BOA-Compact"] | ["DN 80 PN 6", "DN 100 PN 6", "DN 80 PN 16", "DN 100 PN 16"] | Absperrventile | B1: ungebraucht / neuwertig | 1.00 | 8.00 €
AR15893 | KSB | Kappe zu BOA-SuperCompact DN 200PN 6/10/16 (inkl. Öffnungsanzeige, Hubbegrenzung) | ["BOA-SuperCompact"] | ["DN 200 PN 6", "DN 200 PN 16"] | Absperrventile | B1: ungebraucht / neuwertig | 1.00 | 25.26 €
AR15906 | KSB | Sendegerät Profinet-Gateway PD1 mit Betriebsanleitung | ["PumpDrive1"] |  | Frequenzumrichter | B1: ungebraucht / neuwertig | 1.00 | 1129.00 €
AR15908 | KSB | Standardsieb (Grob) zu BOA-S DN 25 PN16/25 EN-GJS-400-18-LT (5.3103) bis 2020 Werkstoff: 1.4301 | ["BOA-S"] |  | Schmutzfänger | B1: ungebraucht / neuwertig | 0.50 | 18.32 €
AR15909 | KSB | Standardsieb (Grob) zu BOA-S DN 250 PN16 Werkstoff: 1.4301 | ["BOA-S"] |  | Schmutzfänger | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 517.60 €
AR15910 | KSB | Standardsieb (Grob) zu BOA-S DN 300 PN16 Werkstoff: 1.4301 | ["BOA-S"] |  | Schmutzfänger | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 856.80 €
AR15912 | KSB | Feinsieb zu BOA-S DN 32 PN 16/25 EN-GJS-400-18-LT (5.3103) bis 2020 D= 38mm L= 71mm Werkstoff : Edelstahl | ["BOA-S"] |  | Schmutzfänger | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 9.10 €
AR15913 | KSB | Grobsieb zu BOA-S DN 32 PN 16/25 EN-GJS-400-18-LT (5.3103) bis 2020 D= 38mm L= 71mm Werkstoff : Edelstahl bis 2020 | ["BOA-S"] |  | Schmutzfänger | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 17.65 €
AR15914 | KSB | Feinsieb zu BOA-S DN 150 PN 16/25 EN-GJS-400-18-LT (5.3103) bis 2020 D= 160mm L= 259,5mm Werkstoff : Edelstahl | ["BOA-S"] |  | Schmutzfänger | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 163.30 €
AR15916 | KSB | Grobsieb zu BOA-S DN 150 PN 16/25 EN-GJS-400-18-LT (5.3103) bis 2020 D= 160mm L= 259,5mm Werkstoff : Edelstahl | ["BOA-S"] |  | Schmutzfänger | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 166.78 €
AR15917 | KSB | Passstück R14 DN 32 X G2 X R2 X 40mm PN 10 |  |  | Ersatzteile & Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 3.00 | 51.34 €
AR15919 | KSB | Feinsieb zu BOA-S DN 250 PN 16 EN-GJS-400-18-LT (5.3103) bis 2020, D=231mm L= 336mm Werkstoff : Edelstahl | ["BOA-S"] |  | Schmutzfänger | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 385.45 €
AR15920 | KSB | Grobsieb zu BOA-S DN 250 PN 16 EN-GJS-400-18-LT (5.3103) bis 2020, D=231mm L= 336mm Werkstoff : Edelstahl | ["BOA-S"] |  | Schmutzfänger | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 472.18 €
AR15921 | KSB | Grobsieb zu BOA-S DN 300 PN 16 EN-GJS-400-18-LT (5.3103) bis 2020, D=281mm L= 384mm Werkstoff : Edelstahl | ["BOA-S"] |  | Schmutzfänger | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 493.06 €
AR15922 | KSB | Spindelverlängerung für Isoria L= 100mm Isoria10/16: DN 150, Isoria20: DN 125 - DN 150 | ["ISORIA 10", "ISORIA 16", "ISORIA 20"] | ["DN 150", "DN 150", "DN 125", "DN 150"] | Absperrklappen | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 477.10 €
AR15923 | KSB | Spindelverlängerung für Isoria L= 100mm Isoria10/16: DN 250, Isoria20: DN 200 - DN 250 | ["ISORIA 10", "ISORIA 16", "ISORIA 20"] | ["DN 250", "DN 250", "DN 200", "DN 250"] | Absperrklappen | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 618.10 €
AR15925 | KSB | Spindelverlängerung für Isoria20: DN 500, BOAX-S-/ SF: DN600 ( alte Ausführung ), L= 150mm | ["BOAX-S/SF", "ISORIA 20"] | ["DN 600", "DN 500"] | Absperrklappen | B1: ungebraucht / neuwertig | 8.00 | 1079.33 €
AR15926 | KSB | Spindelverlängerung für Isoria 10/16/20: DN 600, BOAX-S-/ SF: DN600, L= 150mm | ["BOAX-S/SF", "ISORIA 10", "ISORIA 16", "ISORIA 20"] | ["DN 600", "DN 600", "DN 600", "DN 600"] | Absperrklappen | B1: ungebraucht / neuwertig | 9.00 | 1079.33 €
AR15927 | KSB | Handradwellenverlängerung für MN Getriebe Gr. 25/40/80, L= 100mm, Incl. Spannhülse. |  |  | Handräder | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 78.35 €
AR15929 | WILO | Laengenausgleich von Flanschverbindungen Flansch-Zwischenstutzen F 10, DN 65x20mm, PN 10/16 |  |  | Inline-Umwälzpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 72.42 €
AR15931 | WILO | Laengenausgleich von Flanschverbindungen Flansch-Zwischenstutzen F 1, DN 40x30mm, PN 10/16 |  |  | Inline-Umwälzpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 65.36 €
AR15932 | WILO | Laengenausgleich von Flanschverbindungen Flansch-Zwischenstutzen F 11, DN 65x30mm, PN 10/16 |  |  | Inline-Umwälzpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 72.42 €
AR15933 | WILO | Laengenausgleich von Flanschverbindungen Flansch-Zwischenstutzen F 2, DN 50x10mm, PN 10/16 |  |  | Inline-Umwälzpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 44.38 €
AR15934 | WILO | Laengenausgleich von Flanschverbindungen Flansch-Zwischenstutzen F 4, DN 50x30mm, PN 10/16 |  |  | Inline-Umwälzpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 107.00 €
AR15935 | WILO | Laengenausgleich von Flanschverbindungen Flansch-Zwischenstutzen F 9, DN 65x10mm, PN 10/16 |  |  | Inline-Umwälzpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 65.36 €
AR15936 | WILO | Laengenausgleich von Flanschverbindungen Flansch-Zwischenstutzen F 18, DN 80x40mm, PN 6 |  |  | Inline-Umwälzpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 100.37 €
AR15937 | WILO | Laengenausgleich von Flanschverbindungen Flansch-Zwischenstutzen F 11, DN 65x30mm, PN 6 |  |  | Inline-Umwälzpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 72.42 €
AR15938 | WILO | Laengenausgleich von Flanschverbindungen Flansch-Zwischenstutzen F 2, DN 50x10mm, PN 6 |  |  | Inline-Umwälzpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 44.38 €
AR15939 | WILO | Laengenausgleich von Flanschverbindungen Flansch-Zwischenstutzen F 26, DN 40x50mm, PN 6 |  |  | Inline-Umwälzpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 84.02 €
AR15940 | WILO | Laengenausgleich von Flanschverbindungen Flansch-Zwischenstutzen F 9, DN 65x10mm, PN 6 |  |  | Inline-Umwälzpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 53.75 €
AR15946 | - | Handradsicherungsring 36 X 1,75 |  |  | Ersatzteile & Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 0.50 | 6.48 €
AR15949 | - | Set A für Isolierung. Führungsrohr BOA-C IMS (Alt) 50mm | ["BOA-Control"] |  | Regulierventile | B1: ungebraucht / neuwertig | 0.50 | 6.48 €
AR15955 | KSB | Feinsieb zu BOA-S DN 200 PN 16/25 EN-GJS-400-18-LT (5.3103) bis 2020, D=208mm L= 360mm Werkstoff : Edelstahl | ["BOA-S"] |  | Schmutzfänger | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 388.76 €
AR15959 | KSB | FIX Adapter Schweiz-Europa 3-polig Schukostecker/CH-Stecker T12 |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 0.50 | 5.50 €
AR15960 | KSB | Spindelverlängerung für Isoria L= 150mm, Isoria20: DN 350 | ["ISORIA 20"] | ["DN 350"] | Absperrklappen | B1: ungebraucht / neuwertig | 6.00 | 789.30 €
AR15975 | KSB | KIT-Stopfbuchspackung HERA DN 150 |  |  | Plattenschieber | B1: ungebraucht / neuwertig | 1.00 | 134.82 €
AR15976 | KSB | Set-Rundschnur Flanschabdichtung aus EPDM HERA BD DN 150 |  |  | Plattenschieber | B1: ungebraucht / neuwertig | 1.00 | 80.13 €
AR15978 | KSB | Deckel zu BOA-S DN32 PN16 in JL1040 (inkl. Entleerungsschraube) | ["BOA-S"] |  | Schmutzfänger | B1: ungebraucht / neuwertig | 1.00 | 50.65 €
AR15980 | KSB | U-Bügeldichtung aus EPDM mit Stahlkern HERA BD DN 150 |  |  | Plattenschieber | B1: ungebraucht / neuwertig | 1.00 | 102.40 €
AR16073 | KSB | KIT THERMO. BOAX-S/SF DN65/80 0/+140 C, LG 180mm | ["BOAX-S/SF"] | ["DN 65", "DN 80"] | Absperrklappen-Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 0.50 | 28.44 €
AR16155 | KSB | Feinsieb zu BOA-S DN100 D= 109,5mm L= 169mm Werkstoff : Edelstahl | ["BOA-S"] |  | Schmutzfänger | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 91.63 €
AR16156 | KSB | Grobsieb zu BOA-S DN 65 D= 78,5mm L= 134mm Werkstoff : Edelstahl | ["BOA-S"] |  | Schmutzfänger | B1: A: neu / standard |  | 45.23 €
AR16157 | KSB | Grobsieb zu BOA-S DN125 D= 137,5mm L= 199mm Werkstoff : Edelstahl | ["BOA-S"] |  | Schmutzfänger | B1: A: neu / standard |  | 56.97 €
AR16228 | KSB AMRI | MANSCHETTE VC GAMMA DN40 RINGBALG - GAMMA DN40 (Viton) | ["GAMMA"] | ["DN 40"] | Absperrklappen-Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 706.03 €
AR16246 | KSB | Motoradapterkit PDRV2/E-1LE1, 1LG6 BG225S/M | ["PumpDrive2", "PumpDrive2-Eco"] |  | Frequenzumrichter | B1: ungebraucht / neuwertig | 20.00 | 1293.96 €
AR16304 | KSB | KIT-FLANSCH DN40XG1 1/2 W.TIEROD |  |  | Ersatzteile & Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 25.00 | 1124.40 €
AR16354 | KSB | Aufstellteile DN50 für u.a.Amarex NS 50-172 |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 10.00 | 488.63 €
AR16365 | KSB | KIT-FLANSCHKRUEMMER INST 80 ISO C NBR | ["Amarex"] | ["080-080"] | Tauchmotorpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 53.00 | 751.04 €
AR16373 | John Crane GmbH | Gleitringdichtung EagleBurgmann 38 mm Type 58U / Q1Q1K9GG - BD Code: 15 | ["Etanorm"] |  | Gleitringdichtungen | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 1480.38 €
AR16375 | KSB | GLRD-KSB C065M0-4EB SP |  |  | Gleitringdichtungen | B1: A: neu / standard |  | 1118.70 €
AR16380 | KSB | A-SPIRALGEHAEUSE ETB 100-80-160 G mit Flachdichtung | ["Etabloc"] | ["080-160"] | Gehäuseteile | B1: ungebraucht / neuwertig | 54.00 | 1771.69 €
AR16389 | KSB | Aufstellteile KIT-Konsole DN32/50 BAR INC BL | ["Amarex-N"] |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 20.50 | 823.14 €
AR16398 | KSB | FLANSCH Kit VF,VCF-10B NW40XG6/4 PN16-40 |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 7.00 | 199.90 €
AR16511 | KSB | Kommunikationsmodul / Wandler BACnet MS/TP u.a. für Calio | ["Calio"] |  | Nassläuferpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 1.00 | 190.16 €
AR16709 | KSB | Aufstellteile DN65 10M BL.AP |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 17.00 | 375.33 €
AR16766 | KSB | Kit-Laufrad NF80-100- 220 D210 |  |  | Laufradteile | B1: ungebraucht / neuwertig | 1.20 | 571.46 €
AR16823 | - | Wellenhülse 70/98X59 HPK-LE 250-400 | ["HPK-L"] | ["250-400"] | Wärmeträgerpumpen |  | 2.00 | 674.00 €
AR16824 | - | Welle HPK-L 250-400 LP06 | ["HPK-L"] | ["250-400"] | Wärmeträgerpumpen |  | 2.00 | 3983.00 €
AR16825 | - | Lagerbuchse HPK-L 250-400 P06 | ["HPK-L"] | ["250-400"] | Wärmeträgerpumpen |  | 2.00 | 1378.00 €
AR16826 | - | Sicherungsring 98 X 3 |  |  | Ersatzteile & Zubehör |  | 2.00 | 5.90 €
AR16827 | - | Laufrad 404-250-400 HPK-L 250-400 | ["HPK-L"] | ["250-400"] | Wärmeträgerpumpen |  | 2.00 | 6042.00 €
AR16828 | Burgmann | GLRD-BURGMANN KB070M-H75N |  |  | Gleitringdichtungen |  | 2.00 | 2685.90 €
AR16829 | KSB | Gleitlager LP06 PPS HPK-L 250-400 | ["HPK-L"] | ["250-400"] | Lager |  | 2.00 | 2601.01 €
AR16830 | - | Schraegkugellager 7315B UA | ["HPK-L"] | ["250-400"] | Wärmeträgerpumpen |  | 2.00 | 217.27 €
AR16913-02 | KSB | Ersatzlaufteil 1,5kW, f. Mini Compacta US1.100E+UZS1.150E mit Schneidwerk | ["Mini Compacta"] | ["1.100 E/C", "1.150 E/C"] | Hebeanlagen | B1: ungebraucht / neuwertig | 43.00 | 1931.52 €
AR17097 | KSB | Kabel PDRV2-Displayverlängerung 5M |  |  | Ersatzteile & Zubehör | B1: A: neu / standard | 0.60 | 163.46 €
AR17153 | KSB | Kupplung NH140-140X 42/ 55 |  |  | Ersatzteile & Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 14.00 | 704.55 €
AR17178GKM | KSB | GKM für MegaCPK 040-025-160 | ["MegaCPK"] | ["025-160"] | Drehstrommotoren IEC-Norm |  | 179.00 | 5126.47 €
AR17180G | KSB | A-Spiralgehäuse 150-125-250 f, ETN, ETNF | ["Etanorm", "Etanorm-F"] | ["125-250", "125-250"] | Normpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 98.00 | 2468.18 €
AR17277LRD | KSB | Laufrad 50-200 1.4408/A743 GR CF8M 197mm für ETN 065-050-200 |  |  | Laufradteile | B1: ungebraucht / neuwertig | 6.40 | 2882.00 €
AR17416 | KSB | Ersatzlaufteil 1,5kW, f. Mini Compacta US2.100D+UZS2.150D mit Schneidwerk LFRD ø 150 | ["Mini Compacta"] | ["2.100 D/C", "2.150 D/C"] | Hebeanlagen | B1: B2: gebraucht / wie neu | 43.00 | 1443.00 €
AR17473-02B | KSB | Zusatzmodul BACNET PDRV2 | ["PumpDrive2", "PumpDrive2-Eco"] |  | Frequenzumrichter | B1: ungebraucht / neuwertig | 0.70 | 223.27 €
AR17473-03B | KSB | Zusatzmodul BACNET PDRV2 | ["PumpDrive2", "PumpDrive2-Eco"] |  | Frequenzumrichter | B1: ungebraucht / neuwertig | 0.70 | 223.27 €
AR17537 | KSB | Befestigungssatz PDRV2 Display Wandhalterung | ["PumpDrive2"] |  | Frequenzumrichter | B1: ungebraucht / neuwertig | 0.50 | 38.83 €
AR17538 | KSB | Kabel PDRV2-Displayverlängerung 20M | ["PumpDrive2"] |  | Frequenzumrichter | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 321.51 €
AR17539 | KSB | Abschlusswiderstand G-0M12-5B |  |  | Ersatzteile & Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.50 | 27.44 €
AR17563 | - | Sicherungsring 24X1.2 DIN471 FST+PHR BOA-C PN6/16-DN50+65 |  |  | Ersatzteile & Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 0.50 | 6.48 €
AR17565 | KSB | DICHTRING A 347/386 X1 |  |  | Ersatzteile & Zubehör | B1: A: neu / standard |  | 12.00 €
AR17566 | KSB | ERSATZTEIL SET W8 |  |  | Dichtungsteile | B1: A: neu / standard |  | 29.61 €
AR17574 | KSB | Flanschring DN32 x G2 PN6 |  |  | Nassläuferpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 8.00 | 61.04 €
AR17580 | KSB | KIT-KUPPLUNGSSTUECK AS25 F10-SQ19 BOAX |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.01 | 261.38 €
AR17581 | KSB | KIT ANPASSUNG AS50 F12-VKT22 BOAX |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.01 | 31.72 €
AR17585 | KSB | KIT-KUPPLUNGSSTUECK OA3 - F04-DD9 BOAX |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.01 | 265.87 €
AR17586 | KSB | KIT-KUPPLUNGSSTUECK OA15 - F07-DD17 BOAX |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.01 | 229.08 €
AR17596 | KSB | Alarmschaltgerät AS1-K | ["Ama-Drainer-Box"] |  | Hebeanlagen | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 51.19 €
AR17686 | REFLEX | Behälter DT 200-PN 16-DN 50, Lackschaden |  |  | Druckerhöhungsanlagen | B1: ungebraucht / neuwertig | 108.00 | 1404.94 €
AR17698G | KSB | A-Spiralgehäuse 100-80-400 |  |  | Gehäuseteile | B1: ungebraucht / neuwertig | 90.00 | 2271.27 €
AR17781 | KSB | ABSCHLUSSWIDERSTAND G-OM12-5A |  |  | Ersatzteile & Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 0.15 | 18.04 €
AR17818 | KSB | KIT Halterung Amarex DN50 |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 7.00 | 148.94 €
AR17819 | KSB | KIT Halterung Amarex DN50 |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 7.00 | 148.94 €
AR17820 | KSB | KIT Halterung Amarex DN50 |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 7.00 | 148.94 €
AR17859 | KSB | SPIRALGEHAEUSE 80-50-160 für MegaCPK | ["MegaCPK"] | ["050-160"] | Normpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 20.00 | 1191.82 €
AR17879 | KSB | KIT-FLANSCHKRUEMMER INST 80 ISO 2B NBR | ["Amarex"] |  | Tauchmotorpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 82.50 | 1038.72 €
AR17880 | KSB | LAUFRAD 32-125.1 abgedreht 125 @ | ["Etabloc", "Etabloc-SYT", "Etanorm"] | ["032-125.1", "032-125.1", "032-125.1"] | Normpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 513.27 €
AR17886 | KSB | Kabel PDRV2-M12-CAN-KABEL 10M | ["PumpDrive2"] |  | Frequenzumrichter | B1: ungebraucht / neuwertig | 1.40 | 115.94 €
AR17890 | KSB | KABEL PDRV2-DISPLAYVERLAENGERUNG 3M | ["PumpDrive2"] |  | Frequenzumrichter | B1: ungebraucht / neuwertig | 0.50 | 62.19 €
AR17913PM | KSB | PumpMeter inkl. 2 Drucksensoren -1-10BAR 4-20MA 0,6M |  |  | Überwachung & Sensorik | B1: ungebraucht / neuwertig | 7.00 | 535.47 €
AR17931 | KSB | KABEL MIT STECKER PUMPMETER 10M SENSOR | ["PumpMeter"] |  | Überwachung & Sensorik | B1: ungebraucht / neuwertig | 0.50 | 151.98 €
AR17932 | KSB | SONDE TYP LS-10 5M KABEL |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 0.70 | 705.22 €
AR17933 | KSB | Konsole f. Multi Eco+Multi-Inox+Superinox | ["Hya-Rain", "Multi-Eco", "Multi-Eco-Pro", "Multi-Eco-Top"] |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 152.36 €
AR17934 | KSB | BEHAELTER AD-BOX 1 B | ["Ama-Drainer-Box"] |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 10.00 | 1066.46 €
AR17988 | KSB | KIT-FLANSCH PPE DN80/PIED DN100 |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 15.30 | 468.54 €
AR18050 | KSB | VENTILBAUSATZ ENDSCHALTERSET 6 |  |  | Ersatzteile & Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.50 | 337.08 €
AR18060 | KSB | Elektroteil UPA3E+REL.5,5-8 |  |  | UPA-Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 4.00 | 655.43 €
AR18113 | KSB | KIT-FLANSCHKRUEMMER INST 80 ISO C NBR (ARX) | ["Amarex"] | ["080-080"] | Tauchmotorpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 53.00 | 751.04 €
AR18113-01 | KSB | KIT-FLANSCHKRUEMMER INST 80 ISO C NBR (ARX) | ["Amarex"] | ["080-080"] | Tauchmotorpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 53.00 | 751.04 €
AR18114 | KSB | KIT-HALTERUNG 100 2B/C NBR (ARX) |  |  | Aufstellteile | B1: ungebraucht / neuwertig | 16.00 | 414.20 €
AR18115 | KSB | KIT-KETTE 4X12-5M-200KG 08-09 |  |  | Tauchmotorpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 298.85 €
AR18115-01 | KSB | KIT-KETTE 4X12-5M-200KG 08-09 |  |  | Tauchmotorpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 298.85 €
AR18129 | KSB | Schwimmerschalter mit 10m Kabel 10A 250V IP68 |  |  | Tauchmotorpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 57.30 €
AR18129-01 | KSB | Schwimmerschalter mit 10m Kabel 10A 250V IP68 |  |  | Tauchmotorpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 57.30 €
AR18133 | KSB | Zubehörsatz BRIDE DN50 RP 2 Gewindeflansch DN50 f. Amarex + Ama-Porter |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 85.52 €
AR18134 | KSB | Zubehörsatz Gewindeflansch PN6 DN50 / RP2" |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 34.47 €
AR18136 | KSB | Satz Montagezubehör f. Flansch DN80 mit Dichtung, Schrauben u. Muttern |  |  | Ersatzteile & Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 3.00 | 19.03 €
AR18144 | KSB | Schwimmerventil RSV O 2" mit CU-Schwimmer 2 1/2" Trinkwasserausführung mit Düse |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 12.00 | 2390.26 €
AR18193-01 | KSB | Aufstellteile komplett Bügelführung DN 50 für Ama-Porter F 50 / S 545 |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 17.00 | 353.77 €
AR18193-02 | KSB | Aufstellteile komplett Bügelführung DN 50 für Ama-Porter F 50 / S 545 |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 17.00 | 353.77 €
AR18197-03PM | KSB | PumpMeter 10/10 bar mit 5m Anschlusskabe |  |  | Überwachung & Sensorik | B1: ungebraucht / neuwertig | 7.00 | 535.47 €
AR18198 | KSB | SONDE D PS1 6 MWS 10M |  |  | Tauchmotorpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 3.00 | 446.05 €
AR18204 | KSB | Zugentlastung für SONDE TYP IL-10 |  |  | Tauchmotorpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 3.00 | 38.30 €
AR18212-01 | KSB | KIT-Konsole CABLE ARX DN80/100 | ["Amarex-N"] |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 20.50 | 65.51 €
AR18225 | KSB | BEHAELTER AD-BOX Z2 B 200Liter - Überflur mit Deckel | ["Ama-Drainer-Box"] |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 10.00 | 1119.37 €
AR18225-01 | KSB | BEHAELTER AD-BOX Z2 B 200Liter - Überflur mit Deckel | ["Ama-Drainer-Box"] |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 10.00 | 1119.37 €
AR18243 | KSB | KABEL PDRV2 CAN M12-ST./ST.1M | ["PumpDrive2"] |  | Frequenzumrichter | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 62.12 €
AR18244 | KSB | KABEL PDRV2 PM-SIGNAL M12-STE/STE 2M | ["PumpDrive2"] |  | Frequenzumrichter | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 72.04 €
AR18245 | KSB | KIT-DECKEL CK 800 KL.D 600MM | ["CK- Pumpstation"] |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 350.00 | 2076.40 €
AR18252 | KSB | KIT-Druckmessgeraet D06F -G2X255 bestehend aus Druckmessgerät und Druckminderer CUZN-K1 |  |  |  | B1: A: neu / standard | 7.00 | 502.45 €
AR18254 | KSB | Zubehörsatz AKKU für LevelControl BC LC.2 | ["LevelControl Basic 2"] | ["BC"] | Einzelpumpenschaltgeräte | B1: ungebraucht / neuwertig | 25.00 | 152.45 €
AR18255 | KSB | Alarmschaltgerät AS 0 1-230V, 50Hz, Alarmsignal 85db(A) | ["Ama-Drainer-Box"] |  | Hebeanlagen | B1: ungebraucht / neuwertig | 0.50 | 301.69 €
AR18285 | KSB | SCHWIMM-SCHALTER 10000 P |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 11.00 | 126.50 €
AR18297 | KSB | Spüleinrichtung 1" inkl. Magnetventil, Digitalschaltuhr, 2,5 m Kabel +Schutzkontaktstecker |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 3.00 | 860.97 €
AR18302 | WILO | WILO Wärmedämmschalen für Yonos MAXO Plus 25/0,5-10 Art. Nr.: 2123369 |  |  | Nassläuferpumpen |  |  | 24.37 €
AR18321-01 | KSB | Zahnkupplung LRLKN 90-200 |  |  | Kupplungen | B1: A: neu / standard | 10.30 | 3139.80 €
AR18321-02 | KSB | Zahnkupplung LRLKN 90-200 |  |  | Kupplungen | B1: A: neu / standard | 10.30 | 3139.80 €
AR18401 | KSB | KIT-HALTERUNG 100 2B/C NBR (ARX) |  |  | Aufstellteile | B1: ungebraucht / neuwertig | 16.00 | 414.20 €
AR18606 | KSB | Druckleitungsanschluss Klemmverbindung DN50 RP 2 PE-HD 63 |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 24.87 €
AR18610 | KSB | Kette 2 m (1.4404), Tragkraft 160 kg, kurzgliedrig, RL2006/42/EG MRL |  |  | Tauchmotorpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 93.84 €
AR18611 | KSB | PumpMeter 3/ 3 bar mit 1,2m Anschlusskabel |  |  | Überwachung & Sensorik | B1: ungebraucht / neuwertig | 7.00 | 563.24 €
AR18612 | KSB | Blindflansch 30X285 DIA S235JR |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 17.00 | 214.34 €
AR18614 | KSB | KIT-FLANSCHKRUEMMER INST 100 ISO C NBR (ARX) | ["Amarex"] | ["080-080"] | Tauchmotorpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 53.00 | 928.34 €
AR18625 | KSB | KSB Mauerkragen mit Spannbändern EPDM/Edelstahl, MK 630, mit Ausgleichsstück | ["Ama-Drainer-Box"] |  | Hebeanlagen | B1: ungebraucht / neuwertig | 3.00 | 533.72 €
AR18637 | - | Behälter AD-BOX 1 U |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 530.40 €
AR18639 | KSB | ZUBEHOERSATZ AMAREX DN80 8 Sechskantschrauben, 1 Dichtung | ["Amarex"] | ["080-180", "080-220", "080-230"] | Tauchmotorpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 3.00 | 20.05 €
AR18661 | KSB | Kit Halterung Seil- . 1-Stangen- . Bügelführung DN 50 für AmaPorter F 50/ S 545 |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 7.00 | 59.54 €
AR18662 | KSB | Kit Seil Polypropylene 5m PP12 |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 4.50 | 89.55 €
AR18730 | KSB | Positionsschalter B1/XCK P2110P16 |  |  | Ersatzteile & Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 72.06 €
AR18731 | KSB | Standardsieb (Grob) zu BOA-S DN 32 PN6/16/25 EN-GJL-250 (5.1301)EN-GJS-400-18-LT (5.3103) ab 2021 | ["BOA-S"] |  | Schmutzfänger | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 17.65 €
AR18732 | KSB | Standardsieb (Grob) zu BOA-S DN 40 PN6/16/25 EN-GJL-250 (5.1301)EN-GJS-400-18-LT (5.3103) ab 2021 | ["BOA-S"] |  | Schmutzfänger | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 25.15 €
AR18733 | KSB | Standardsieb (Grob) zu BOA-S DN 50 PN6/16/25 EN-GJL-250 (5.1301)EN-GJS-400-18-LT (5.3103) ab 2021 | ["BOA-S"] |  | Schmutzfänger | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 26.92 €
AR18734 | KSB | Standardsieb (Grob) zu BOA-S DN 80 PN6/16/25 EN-GJL-250 (5.1301) EN-GJS-400-18-LT (5.3103) ab 2021 | ["BOA-S"] | ["DN80"] | Schmutzfänger | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 64.72 €
AR18735 | KSB | Flachdichtung zu BOA-S DN 32 PN 6/16/25 EN-GJL-250 (5.1301) EN-GJS-400-18-LT (5.3103) ab 2021 Abmessung: 46 / 68 x 1 | ["BOA-S"] | ["DN32"] | Dichtungsteile | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 8.18 €
AR18736 | KSB | Flachdichtung zu BOA-S DN 40 PN 6/16/25 EN-GJL-250 (5.1301) EN-GJS-400-18-LT (5.3103) ab 2021 Abmessung: 68 / 79 x 1 | ["BOA-S"] | ["DN40"] | Dichtungsteile | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 8.18 €
AR18737 | KSB | Flachdichtung zu BOA-S DN 50 PN 6/16/25 EN-GJL-250 (5.1301) EN-GJS-400-18-LT (5.3103) ab 2021 Abmessung: 75 / 87 x 1 | ["BOA-S"] | ["DN50"] | Dichtungsteile | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 8.18 €
AR18738 | KSB | Flachdichtung zu BOA-S DN 80 PN 6/16/25 EN-GJL-250 (5.1301) EN-GJS-400-18-LT (5.3103) ab 2021 Abmessung: 110 / 122 x 1 | ["BOA-S"] | ["DN80"] | Dichtungsteile | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 9.12 €
AR18786 | KSB | Gleitringdichtung RK22E-13-WW-3-25 f. Movitec |  |  | Gleitringdichtungen | B1: A: neu / standard |  | 311.86 €
AR18787 | KSB | Gleitringdichtung RK22E-13-WW-4-25 f. Movitec B 90 EA |  |  | Gleitringdichtungen | B1: A: neu / standard |  | 291.84 €
AR18788 | KSB | Dichtring 55/ 70X 0,5 |  |  | Dichtungsteile | B1: A: neu / standard |  | 30.50 €
AR18789 | KSB | O-RING 113,67X 5,33-N-B-349 |  |  | Dichtungsteile | B1: A: neu / standard |  | 23.30 €
AR18790 | KSB | O-RING 140,00X 3,00-N-B |  |  | Dichtungsteile | B1: A: neu / standard |  | 63.80 €
AR18791 | KSB | Flachdichtung 20/24X0.3 DPAF |  |  | Dichtungsteile | B1: A: neu / standard |  | 6.50 €
AR18792 | KSB | Gleitringdichtung KSB KU028M1-5A-RA |  |  | Gleitringdichtungen | B1: A: neu / standard |  | 497.02 €
AR18793 | KSB | Gleitringdichtung 5KSCB2S 033BT000 f. MCPK |  |  | Gleitringdichtungen | B1: A: neu / standard |  | 2312.97 €
AR18794 | KSB | KIT-DICHTUNG MCPK 125+160/40/1.4 |  |  | Dichtungsteile | B1: A: neu / standard |  | 280.50 €
AR18795 | KSB | Oelstandregler AR 1/4 |  |  | Dichtungsteile | B1: A: neu / standard |  | 63.80 €
AR18835 | KSB | Aufstellteile DN50 für u.a.Amarex NS 50-172 |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 10.00 | 488.63 €
AR18909 | TeSys Schneider Electronics | Trennschalter/Isolation Switch VCF-01GE 16A | [5 empty] | 48.49 €
AR18951 | KSB | Spiralgeheuse 50-32-125 JL1040 | ["Etabloc"] | ["032-125"] | Gehäuseteile | B1: ungebraucht / neuwertig | 54.00 | 1513.00 €
AR18952 | KSB | KIT-FLANSCHKRUEMMER 50 ISO/ASM G1B/C NBR Seil-/1-Stangen-/Bügelführungskit DN 50 NBR | ["Amarex"] |  | Tauchmotorpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 82.50 | 358.00 €
AR18978 | KSB | Kapillarrohr 1m zu BOA-Control DPR | ["BOA-Control DPR"] |  | Regulierventile | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 20.64 €
AR18979 | KSB | Kapillarrohr 2m zu BOA-Control DPR | ["BOA-Control DPR"] |  | Regulierventile | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 72.19 €
AR18984 | KSB | Aufstellteile Kit komplett Seilführung DN 50 für AmaPorter F 50 / S 545 Amarex N |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 16.00 | 396.70 €
AR18984-01 | KSB | Aufstellteile Kit komplett Seilführung DN 50 für AmaPorter F 50 / S 545 Amarex N |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 16.00 | 396.70 €
AR19003 | KSB | Schwimmschalter mit 5 m Kabel 230V-1 AC max. 8A min. 20mA |  |  | Tauchmotorpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 55.96 €
AR19004 | KSB | Zubehörsatz Compacta US 7 -DN 50 |  |  | Hebeanlagen | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 38.85 €
AR19010 | KSB | KIT-DECKEL CK 800 KL.D 600MM | ["CK- Pumpstation"] |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 350.00 | 2289.46 €
AR19011 | KSB | Flanschadapter DN 50 |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 204.86 €
AR19019 | KSB | KIT-Kette 4X12-5M-200KG |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 6.00 | 286.88 €
AR19023 | KSB | Hosenrohr DN40 |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 13.00 | 348.94 €
AR19027 | KSB | Kupplung Rotex ZS-DKM-SH-38X 42H7 SH-38X 32H7 SH-38-140 |  |  | Kupplungen | B1: ungebraucht / neuwertig | 14.00 | 376.84 €
AR19036 | KSB | KIT Halterung 65 1B/C/E NBR Amarex N Seil- / 1-Stangen- / Bügelführung |  |  |  | B1: A: neu / standard | 8.00 | 121.43 €
AR4642 | KSB | Lagerdeckel 36/85x14 für Etanorm / Etaprime L / Etachrom |  |  | Normpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 0.06 | 14.43 €
AR4888DD | KSB | GEHAEUSEDECKEL 55/60-400 für MegaCPK 125-400 | ["MegaCPK"] | ["125-400"] | Normpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 40.00 | 2153.29 €
AR4888L | KSB | Laufrad für MegaCPK 125-400 1.4408/A743 GR CF8M 330mm | ["MegaCPK"] | ["125-400"] | Normpumpen | B1: A: neu / standard | 16.00 | 5653.69 €
AR4891Z | KSB | FUSS für vertikalen Aufbau 350X 350X 40 Etaline 125-125–160 | [5 empty] | 132.34 €
AR4894Z | KSB | FUSS für vertikalen Aufbau 350X 350X 40 Etaline 125-125–160 | [5 empty] | 296.55 €
AR5181 | KSB | Verschraubungs-Satz RP 1 1/4XG 2 MS |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 3.00 | 27.16 €
AR5303 | KSB | Kette 2M-B5x35 |  |  | Tauchmotorpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 4.00 | 26.17 €
AR5451 | KSB | Laterne Etabloc-Etaline -WE25-IEC71 | ["Etabloc", "Etaline"] |  | Blockpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.70 | 123.98 €
AR5683L | KSB | Laufrad für Sewabloc D100-316/ 278mm |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 2340.60 €
AR5743E | KSB | Aufstellteile für Amarex KRTD 200-315/234-UG-S |  |  | Tauchmotorpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 2143.40 €
AR5760LRD | - | Laufrad 50-160 EN-GJL-250 Ø121mm |  |  | Ersatzteile & Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 4.00 | 857.25 €
AR5822 | KSB | Hosenrohr DN50 / PN 16 |  |  | Ersatzteile & Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 16.00 | 228.64 €
AR5862 | KSB | Verlängerungskabel 5m zur Verlängerung der Sensorkabel | ["PumpDrive2", "PumpMeter", "PumpDrive2-Eco"] |  | Überwachung & Sensorik | B1: ungebraucht / neuwertig | 4.00 | 51.38 €
AR5879H | KSB | Hosenrohr druckseitig DN 50, PN 10/16 Grauguss |  |  | Ersatzteile & Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 17.00 | 428.57 €
AR6344 | KSB | Ersatzmotor Microchem | ["Microchem"] |  | Sonstige Pumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 20.00 | 1204.13 €
AR6617 | KSB | Drehzahlregler E-Modul Set f. RIO-ECO 25-60 | ["Rio-Eco", "Rio-Eco-(Z)-N"] |  | Nassläuferpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 3.80 | 808.40 €
AR6828 | KSB | Adapter Supreme (A) 132S-C |  |  | Drivepack | B1: ungebraucht / neuwertig | 8.00 | 140.57 €
AR6829 | KSB | Adapter Supreme (A) 180M-D |  |  | Drivepack | B1: ungebraucht / neuwertig | 13.00 | 184.97 €
AR6830 | KSB | Adapter Supreme (A) 132S-B |  |  | Drivepack | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 140.57 €
AR6831 | KSB | Adapterkit Supreme 160M-C |  |  | Drivepack | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 328.75 €
AR6832 | KSB | Adapter Supreme (A) 160L-C |  |  | Drivepack | B1: ungebraucht / neuwertig | 8.00 | 156.80 €
AR6833 | KSB | Adapter Supreme (A) 200L-D |  |  | Drivepack | B1: ungebraucht / neuwertig | 13.00 | 255.33 €
AR6834 | KSB | Adapter Supreme (A) 225M-D |  |  | Drivepack | B1: ungebraucht / neuwertig | 13.00 | 266.34 €
AR7152ZB | KSB | Aufstellteile DN040-KRT040-250 |  |  | Aufstellteile | B1: ungebraucht / neuwertig | 59.00 | 2924.53 €
AR7233LFRD | KSB | Laufrad ETN, ETB/ - 080-065-200, ETL/- 080-080-200, CC480K, ø179 mm |  |  | Laufradteile | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 1838.25 €
AR7235LRD | KSB | Laufrad 269X37-49 JL1040 + Spaltring F E-NORM+BLOC 125-250+LINE ø 250mm | ["Etabloc", "Etanorm"] | ["125-250", "125-250"] | Normpumpen | B1: A: neu / standard | 7.00 | 2182.00 €
AR7381 |  | Laufrad CC480K-GS für Etabloc A, Etanorm A, Etaline A ø119mm |  |  | Ersatzteile & Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 1386.75 €
AR7752 | KSB | Gehäuse für Sewatec E 150-401 | ["Sewatec E"] | ["150-401"] | Mixed Flow Pumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 352.00 | 2585.02 €
AR7890 | KSB | Aufstellteil DN300 2-STANGENFUEHRUNG für Amarex KRTD 300-400/ |  |  | Aufstellteile |  | 163.00 | 2585.55 €
AR8615 | KSB | Laufrad Etanorm GN, Etabloc GN, Etaline GN /032-160+.1/GJL250, ø136 mm |  |  | Laufradteile | B1: ungebraucht / neuwertig | 4.10 | 768.75 €
AR8616 | KSB | Laufrad Etanorm GN, Etabloc GN, Etaline GN /032-160+.1/GJL250, ø174 |  |  | Laufradteile | B1: ungebraucht / neuwertig | 4.10 | 768.72 €
AR8659G | KSB | Pumpengehäuse für MOVITEC-VF 004/03B | ["Movitec"] | ["004/003"] | Mehrstufige Pumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 5.00 | 599.40 €
AR8946-01 | KSB | Gleitringdichtung AMAREX PS-433.02 Q1Q1PGG | ["Amarex", "Amarex-KRT", "Amarex-N"] |  | Gleitringdichtungen | B1: ungebraucht / neuwertig | 1.00 | 93.50 €
AR8946-02 | KSB | KIT- Gleitringdichtung AMAREX MS-433.01 | ["Amarex", "Amarex-KRT", "Amarex-N", "Pumpstation CK"] |  | Gleitringdichtungen | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 90.96 €
AR8946-03 | KSB | KIT-DICHTUNG Amarex | ["Amarex", "Amarex-KRT", "Amarex-N", "CK- Pumpstation"] |  | Dichtungsteile | B1: ungebraucht / neuwertig | 0.50 | 60.38 €
AR9126LFRD | KSB | Laufrad ETN/ETB/065-040-160/ETL050-050-160/GJL250/ø126 |  |  | Laufradteile | B1: ungebraucht / neuwertig | 4.50 | 812.26 €
AR9146G | KSB | GRUNDPLATTE 110X 400X1250 ETN 125-100-250 160M |  |  | Normpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 108.00 | 761.82 €
AR9146KP | KSB | Paketteil A 95X 32 H7 |  |  | Normpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 58.36 €
AR9146MT | KSB | Klauenteil B 95X 42 H7 |  |  | Normpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 47.46 €
AR9308Z | KSB | Krümmer, Anker, Dübel, Konsole |  |  | Tauchmotorpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 53.00 | 955.89 €
AR9450 | L'unité Hermetique | Verflüssiger Satz TFHS4531Z HR, R404a |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 670.00 | 464.35 €
AR9451 | L'unité Hermetique | Kompressor Tecumseh TFH5524C, R407C |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 53.00 | 399.74 €
AR9453 | Copeland | ZB75 (Verdichter) |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 123.00 | 698.99 €
AR9454 | Danfoss | MAX OPER58A SH240 9 AB 380/3/60 (Kompressor) |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 2427.69 €
AR9455 | Danfoss | MAX OPER58A SH240 9 AB 380/3/60 (Kompressor) |  |  |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 2427.69 €
AR9484 | KSB | Flanschkrümmer mit Fuß Stangenführung, DN 65, Einbautiefe 4,5 m | ["Ama-Porter"] |  | Aufstellteile | B1: ungebraucht / neuwertig | 20.00 | 400.38 €
AR9671 | - | UPA Rückschlagklappe 8" Astam CF8M Ss316 flansch dn200 class 300 press.test 72 bar |  |  | Unterwassermotorpumpen |  |  | 1000.00 €
AR9677 | KSB AMRI | Disc Isoria 10 DN700 3g | ["ISORIA 10"] | ["DN 700"] | Absperrklappen-Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 91.00 | 2651.80 €
CA13158 | KSB | Set Abdeckungen Calio V3 175/350W | ["Calio", "Calio Z"] | ["025-040", "025-060", "025-080", "025-100", "030-040", "030-060", "030-080", "030-100", "030-120", "032-080", "032-100", "032-120", "040-060", "040-070", "040-080", "040-090", "040-100", "050-060", "050-080", "050-090", "065-060", "030-060", "030-100", "032-080", "032-120", "040-080", "040-100", "050-080"] | Nassläuferpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig |  | 17.60 €
KSB2152 | KSB | Gleitringdichtung-NB095S-H 76 N |  |  | Ersatzteile & Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 4.00 | 1396.52 €
KSB2155 | KSB | Gegenring für RHD 400-430 |  |  | Ersatzteile & Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 17.00 | 2811.00 €
KSB2156 | KSB | Gleitringträger Komplett für RHD 400-430 |  |  | Ersatzteile & Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 17.00 | 4524.00 €
KSB2395 |  | Gleitringdichtung H75F2/125E2 |  |  | Ersatzteile & Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 15.00 | 8881.50 €
KSB3321 | KSB | Gehäusedeckel ohne Muffe f. Ama-Drainer C+R | ["Ama-Drainer"] | ["A 505", "A 507", "A 511", "A 515", "A 522", "C 505", "C 507", "C 511", "C 515", "C 522", "R 505", "R 507", "R 511", "R 515", "R 522"] | Tauchmotorpumpen | B1: ungebraucht / neuwertig | 10.00 | 125.01 €
KSB3613 |  | Doppelnippel N8 -1 1/4 |  |  | Ersatzteile & Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.30 | 6.50 €
KSB3841 | KSB | Saugsieb für UPA 150C D=160 mm, L= 158 mm |  |  | UPA-Zubehör | B1: ungebraucht / neuwertig | 2.00 | 236.74 €
NW16173 | KSB | Externer Lüfter für PD2 (0,37-4,0 kW) Size A-B ausser 2,2kW 01909183 | ["PumpDrive2"] | ["Size A", "Size B"] | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 1.00 | 84.98 €
NW16174 | KSB | Externer Lüfter für PD2 (2,2 kW) Size B 01909184 | ["PumpDrive2"] | ["Size B"] | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 1.00 | 97.99 €
NW16175 | KSB | Externer Lüfter für PD2 (5,5-11 kW) Size C 01909185 | ["PumpDrive2"] | ["Size C"] | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 1.00 | 100.17 €
NW16176 | KSB | Externer Lüfter für PD2 (15-30 kW) Size D 01909249 | ["PumpDrive2"] | ["Size D"] | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 1.00 | 111.06 €
NW16178 | KSB | Interner Lüfter für PD2 (5,5-11kW) Size C 01909320 | ["PumpDrive2"] | ["Size C"] | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 1.00 | 55.00 €
NW16179 | KSB | Interner Lüfter für PD2 (15-30 kW) Size D 01909231 | ["PumpDrive2"] | ["Size D"] | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 1.00 | 75.00 €
NW16180 | KSB | Interner Lüfter für PD2 (37-55 kW) Size E 01909232 | ["PumpDrive2"] | ["Size E"] | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 1.00 | 95.00 €
NW16181 | KSB | Iterner Lüfter für PD2 (55 kW) Size E 01909323 | ["PumpDrive2"] | ["Size E"] | Frequenzumrichter | B1: A: neu / standard | 1.00 | 105.00 €