## Pumpen
Ref. Nr. / Ref. No. | Hersteller / Manufacturer | Kategorie / Category | Klasse / Class | Baugröße / Build size | Beschreibung / Description | U/Min / RPM | Laufraddurchmesser in mm / Runner Diameter in mm | Zustand / Condition | Qmin in m³/h / Qmin in m³/h | Qmax in m³/h / Qmax in m³/h | Hmin in m / Hmin in m | Hmax in m / Hmax in m | Versandgewicht in kg / Shipping Weight in kg | Motorleistung in kW / Motor Power in kW | Motorspannung / Motor Voltage | mit ATEX / with ATEX | Netto Stückpreis / Net unit price
AR11148-01 | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amamix | 4128/48 | Amamix C 4128/48 UDG 60Hz | 840 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 113.00 | 4,5 kW | 60Hz 3x 460 V |  | 4562.14 €
AR11148-02 | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amamix | 4128/48 | Amamix C 4128/48 UDG 60Hz | 840 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 113.00 | 4,5 kW | 60Hz 3x 460 V |  | 4562.14 €
AR11148-03 | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amamix | 4128/48 | Amamix C 4128/48 UDG 60Hz | 840 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 113.00 | 4,5 kW | 60Hz 3x 460 V |  | 4562.14 €
AR11268-01 | Grundfos | Tauchmotorrührwerke |  |  | Elektrisches Rührwerk Grundfos 509 für Tank of 1000l | 1410 |  | B1: ungebraucht / neuwertig | [5 empty] | 0,55 kW | 50Hz 3x 380 V, 50Hz 3x 400 V, 50Hz 3x 415 V |  | 493.00 €
AR11268-02 | Grundfos | Tauchmotorrührwerke |  |  | Elektrisches Rührwerk Grundfos 509 für Tank of 1000l | 1410 |  | B1: ungebraucht / neuwertig | [5 empty] | 0,55 kW | 50Hz 3x 380 V, 50Hz 3x 400 V, 50Hz 3x 415 V |  | 493.00 €
AR11268-03 | Grundfos | Tauchmotorrührwerke |  |  | Elektrisches Rührwerk Grundfos 509 für Tank of 1000l | 1410 |  | B1: ungebraucht / neuwertig | [5 empty] | 0,55 kW | 50Hz 3x 380 V, 50Hz 3x 400 V, 50Hz 3x 415 V |  | 493.00 €
AR11268-04 | Grundfos | Tauchmotorrührwerke |  |  | Elektrisches Rührwerk Grundfos 509 für Tank of 1000l | 1410 |  | B1: ungebraucht / neuwertig | [5 empty] | 0,55 kW | 50Hz 3x 380 V, 50Hz 3x 400 V, 50Hz 3x 415 V |  | 493.00 €
AR12367-01 | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amamix | 3228/06 | Amamix C 3228/06 UDG | 950 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 76.00 | 1,8 kW | 50Hz 3x 400 V |  | 4246.15 €
AR12367-02 | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amamix | 3228/06 | Amamix C 3228/06 UDG | 950 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 76.00 | 1,8 kW | 50Hz 3x 400 V |  | 4246.15 €
AR14224 | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amamix |  | AXIALPROPELLER für Amaline 8032 | 2900 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 45.00 |  |  |  | 3558.46 €
AR14985 | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amamix | 2925/06 | Amamix C 2925/06 UDC inkl. Aufstellteilen | 950 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 69.00 | 1,8 kW | 50Hz 3x 400 V |  | 7154.23 €
AR14993 | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amaline | 5035-719 | Amaline C 5035-719/172URG | 2940 |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 280.00 | 2800.00 | 0.45 | 3.60 |  |  | 50Hz 3x 400 V |  | 6000.00 €
AR16101 | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amaprop | 45-1801 | Amaprop V 45-1801/14 UPGIE3 | 1447 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 241.00 | 1,3 kW | 50Hz 3x 400 V |  | 13741.69 €
AR16105 | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amaprop | 45-1801 | Amaprop V 45-1801/14 UPGIE3 | 1447 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 241.00 | 1,3 kW | 50Hz 3x 400 V |  | 13741.69 €
AR16106 | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amaprop | 45-1801 | Amaprop V 45-1801/14 UPGIE3 | 1447 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 241.00 | 1,3 kW | 50Hz 3x 400 V |  | 13741.69 €
AR16107 | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amaprop | 45-1801 | Amaprop V 45-1801/14 UPGIE3 | 1447 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 241.00 | 1,3 kW | 50Hz 3x 400 V |  | 13741.69 €
AR16127-01R | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amaprop | 45-1801 | Amaprop V 45-1801/14 UPGIE3 inkl. Propeller | 1447 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 197.00 | 1,3 kW | 50Hz 3x 400 V |  | 13740.49 €
AR16127-02R | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amaprop | 45-1801 | Amaprop V 45-1801/14 UPGIE3 inkl. Propeller | 1447 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 197.00 | 1,3 kW | 50Hz 3x 400 V |  | 13740.49 €
AR16127-03R | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amaprop | 45-1801 | Amaprop V 45-1801/14 UPGIE3 inkl. Propeller | 1447 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 197.00 | 1,3 kW | 50Hz 3x 400 V |  | 13740.49 €
AR16127-04R | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amaprop | 45-1801 | Amaprop V 45-1801/14 UPGIE3 inkl. Propeller | 1447 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 197.00 | 1,3 kW | 50Hz 3x 400 V |  | 13740.49 €
AR16405-03R | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amamix | 4138/38 | Amamix C 4138/38 UDG, ohne Aufstellteile | 710 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 113.00 | 2,5 kW | 50Hz 3x 690 V, 50Hz 3x 400 V |  | 6000.55 €
AR16405-04R | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amamix | 4138/38 | Amamix C 4138/38 UDG, ohne Aufstellteile | 710 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 113.00 | 2,5 kW | 50Hz 3x 690 V, 50Hz 3x 400 V |  | 6000.55 €
AR16409-01R | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amamix | 4138/38 | Amamix C 4138/38 UDG, ohne Aufstellteile | 710 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 113.00 | 2,5 kW | 50Hz 3x 690 V, 50Hz 3x 400 V |  | 6000.55 €
AR16409-02R | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amamix | 4138/38 | Amamix C 4138/38 UDG, ohne Aufstellteile | 710 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 113.00 | 2,5 kW | 50Hz 3x 690 V, 50Hz 3x 400 V |  | 6000.55 €
AR16409-03R | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amamix | 4138/38 | Amamix C 4138/38 UDG, ohne Aufstellteile | 710 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 113.00 | 2,5 kW | 50Hz 3x 690 V, 50Hz 3x 400 V |  | 6000.55 €
AR16409-04R | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amamix | 4138/38 | Amamix C 4138/38 UDG, ohne Aufstellteile | 710 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 113.00 | 2,5 kW | 50Hz 3x 690 V, 50Hz 3x 400 V |  | 6000.55 €
AR16413-01R | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amamix | 4138/38 | Amamix C 4138/38 UDG, ohne Aufstellteile | 710 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 113.00 | 2,5 kW | 50Hz 3x 690 V, 50Hz 3x 400 V |  | 6000.55 €
AR16413-02R | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amamix | 4138/38 | Amamix C 4138/38 UDG, ohne Aufstellteile | 710 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 113.00 | 2,5 kW | 50Hz 3x 690 V, 50Hz 3x 400 V |  | 6000.55 €
AR16413-03R | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amamix | 4138/38 | Amamix C 4138/38 UDG, ohne Aufstellteile | 710 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 113.00 | 2,5 kW | 50Hz 3x 690 V, 50Hz 3x 400 V |  | 6000.55 €
AR16413-04R | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amamix | 4138/38 | Amamix C 4138/38 UDG, ohne Aufstellteile | 710 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 113.00 | 2,5 kW | 50Hz 3x 690 V, 50Hz 3x 400 V |  | 6000.55 €
AR16417-02R | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amamix | 4138/38 | Amamix C 4138/38 UDG, ohne Aufstellteile | 710 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 113.00 | 2,5 kW | 50Hz 3x 690 V, 50Hz 3x 400 V |  | 6000.55 €
AR16417-03R | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amamix | 4138/38 | Amamix C 4138/38 UDG, ohne Aufstellteile | 710 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 113.00 | 2,5 kW | 50Hz 3x 690 V, 50Hz 3x 400 V |  | 6000.55 €
AR16417-04R | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amamix | 4138/38 | Amamix C 4138/38 UDG, ohne Aufstellteile | 710 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 113.00 | 2,5 kW | 50Hz 3x 690 V, 50Hz 3x 400 V |  | 6000.55 €
AR16421-01R | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amaprop | 45-1801 | Amaprop V 45-1801/14 UPGIE3 inkl. Propeller | 1447 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 197.00 | 1,3 kW | 50Hz 3x 400 V |  | 13740.49 €
AR16421-02R | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amaprop | 45-1801 | Amaprop V 45-1801/14 UPGIE3 inkl. Propeller | 1447 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 197.00 | 1,3 kW | 50Hz 3x 400 V |  | 13740.49 €
AR16421-03R | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amaprop | 45-1801 | Amaprop V 45-1801/14 UPGIE3 inkl. Propeller | 1447 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 197.00 | 1,3 kW | 50Hz 3x 400 V |  | 13740.49 €
AR16421-04R | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amaprop | 45-1801 | Amaprop V 45-1801/14 UPGIE3 inkl. Propeller | 1447 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 197.00 | 1,3 kW | 50Hz 3x 400 V |  | 13740.49 €
AR16425-01R | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amaprop | 45-1801 | Amaprop V 45-1801/14 UPGIE3 inkl. Propeller | 1447 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 197.00 | 1,3 kW | 50Hz 3x 400 V |  | 13740.49 €
AR16425-02R | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amaprop | 45-1801 | Amaprop V 45-1801/14 UPGIE3 inkl. Propeller | 1447 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 197.00 | 1,3 kW | 50Hz 3x 400 V |  | 13740.49 €
AR16425-03R | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amaprop | 45-1801 | Amaprop V 45-1801/14 UPGIE3 inkl. Propeller | 1447 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 197.00 | 1,3 kW | 50Hz 3x 400 V |  | 13740.49 €
AR16425-04R | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amaprop | 45-1801 | Amaprop V 45-1801/14 UPGIE3 inkl. Propeller | 1447 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 197.00 | 1,3 kW | 50Hz 3x 400 V |  | 13740.49 €
AR16429-01R | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amaprop | 45-1801 | Amaprop V 45-1801/14 UPGIE3 inkl. Propeller | 1447 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 197.00 | 1,3 kW | 50Hz 3x 400 V |  | 13740.49 €
AR16429-02R | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amaprop | 45-1801 | Amaprop V 45-1801/14 UPGIE3 inkl. Propeller | 1447 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 197.00 | 1,3 kW | 50Hz 3x 400 V |  | 13740.49 €
AR16429-03R | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amaprop | 45-1801 | Amaprop V 45-1801/14 UPGIE3 inkl. Propeller | 1447 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 197.00 | 1,3 kW | 50Hz 3x 400 V |  | 13740.49 €
AR16429-04R | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amaprop | 45-1801 | Amaprop V 45-1801/14 UPGIE3 inkl. Propeller | 1447 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 197.00 | 1,3 kW | 50Hz 3x 400 V |  | 13740.49 €
AR16433-01R | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amaline | 1450/24 | Amaline C 2035-1450/24UDG | 1370 | 200 | B1: ungebraucht / neuwertig | 20.00 | 410.00 | 0.35 | 1.60 | 69.00 | 2,5 kW | 50Hz 3x 400 V |  | 2756.14 €
AR16433-02R | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amaline | 1450/24 | Amaline C 2035-1450/24UDG | 1370 | 200 | B1: ungebraucht / neuwertig | 20.00 | 410.00 | 0.35 | 1.60 | 69.00 | 2,5 kW | 50Hz 3x 400 V |  | 2756.14 €
AR16433-03R | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amaline | 1450/24 | Amaline C 2035-1450/24UDG | 1370 | 200 | B1: ungebraucht / neuwertig | 20.00 | 410.00 | 0.35 | 1.60 | 69.00 | 2,5 kW | 50Hz 3x 400 V |  | 2756.14 €
AR16433-04R | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amaline | 1450/24 | Amaline C 2035-1450/24UDG | 1370 | 200 | B1: ungebraucht / neuwertig | 20.00 | 410.00 | 0.35 | 1.60 | 69.00 | 2,5 kW | 50Hz 3x 400 V |  | 2756.14 €
AR16433-05R | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amaline | 1450/24 | Amaline C 2035-1450/24UDG | 1370 | 200 | B1: ungebraucht / neuwertig | 20.00 | 410.00 | 0.35 | 1.60 | 69.00 | 2,5 kW | 50Hz 3x 400 V |  | 2756.14 €
AR16433-06R | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amaline | 1450/24 | Amaline C 2035-1450/24UDG | 1370 | 200 | B1: ungebraucht / neuwertig | 20.00 | 410.00 | 0.35 | 1.60 | 69.00 | 2,5 kW | 50Hz 3x 400 V |  | 2756.14 €
AR16439-01R | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amaline | 960/26 | Amaline C 3033-960 /26UDG | 930 | 300 | B1: ungebraucht / neuwertig | 260.00 | 1180.00 | 0.10 | 1.40 | 81.00 | 3,2 kW | 50Hz 3x 400 V |  | 3136.80 €
AR16439-02R | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amaline | 960/26 | Amaline C 3033-960 /26UDG | 930 | 300 | B1: ungebraucht / neuwertig | 260.00 | 1180.00 | 0.10 | 1.40 | 81.00 | 3,2 kW | 50Hz 3x 400 V |  | 3136.80 €
AR16439-04R | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amaline | 960/26 | Amaline C 3033-960 /26UDG | 930 | 300 | B1: ungebraucht / neuwertig | 260.00 | 1180.00 | 0.10 | 1.40 | 81.00 | 3,2 kW | 50Hz 3x 400 V |  | 3136.80 €
AR16439-05R | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amaline | 960/26 | Amaline C 3033-960 /26UDG | 930 | 300 | B1: ungebraucht / neuwertig | 260.00 | 1180.00 | 0.10 | 1.40 | 81.00 | 3,2 kW | 50Hz 3x 400 V |  | 3136.80 €
AR16439-06R | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amaline | 960/26 | Amaline C 3033-960 /26UDG | 930 | 300 | B1: ungebraucht / neuwertig | 260.00 | 1180.00 | 0.10 | 1.40 | 81.00 | 3,2 kW | 50Hz 3x 400 V |  | 3136.80 €
AR16748 | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amamix | 2227/0014 | Amamix C 2227/14 YDG inkl. Halterung für Vierkantrohr | 1400 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 59.00 | 1,25 kW | 50Hz 3x 400 V | Ja | 2732.84 €
AR16862-01 | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amamix | 2925/06 | AMAMIX-C 2925/06 UD | 950 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 69.00 | 1,8 kW | 50Hz 3x 690 V, 50Hz 3x 400 V |  | 5234.01 €
AR16862-02 | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amamix | 2925/06 | AMAMIX-C 2925/06 UD | 950 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 69.00 | 1,8 kW | 50Hz 3x 690 V, 50Hz 3x 400 V |  | 5234.01 €
AR17034-01 | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amaline | 1160/126 | Amaline C 3036-1160/126-UDG | 1182 | 300 | B1: ungebraucht / neuwertig | 250.00 | 1300.00 | 0.60 | 4.20 | 198.00 | 11,2 kW | 50Hz 3x 380 V |  | 5100.00 €
AR17034-02 | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amaline | 1160/126 | Amaline C 3036-1160/126-UDG | 1182 | 300 | B1: ungebraucht / neuwertig | 250.00 | 1300.00 | 0.60 | 4.20 | 198.00 | 11,2 kW | 50Hz 3x 380 V |  | 5100.00 €
AR17034-03 | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amaline | 1160/126 | Amaline C 3036-1160/126-UDG | 1182 | 300 | B1: ungebraucht / neuwertig | 250.00 | 1300.00 | 0.60 | 4.20 | 198.00 | 11,2 kW | 50Hz 3x 380 V |  | 5100.00 €
AR18330 | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amamix | 3228/06 | Amamix C 3228/06 UDG, ohne Aufstellteile | 950 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 76.00 | 1,8 kW | 50Hz 3x 400 V |  | 3428.00 €
AR18592-01 | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amamix | 4128/48 | Amamix C 4128/48 UDG 60Hz | 840 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 113.00 | 4,5 kW | 60Hz 3x 460 V |  | 5039.17 €
AR18592-02 | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amamix | 4128/48 | Amamix C 4128/48 UDG 60Hz | 840 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 113.00 | 4,5 kW | 60Hz 3x 460 V |  | 5039.17 €
AR18592-03 | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amamix | 4128/48 | Amamix C 4128/48 UDG 60Hz | 840 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 113.00 | 4,5 kW | 60Hz 3x 460 V |  | 5039.17 €
AR18592-04 | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amamix | 4128/48 | Amamix C 4128/48 UDG 60Hz | 840 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 113.00 | 4,5 kW | 60Hz 3x 460 V |  | 5039.17 €
AR18592-05 | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amamix | 4128/48 | Amamix C 4128/48 UDG 60Hz | 840 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 113.00 | 4,5 kW | 60Hz 3x 460 V |  | 5039.17 €
AR18592-06 | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amamix | 4128/48 | Amamix C 4128/48 UDG 60Hz | 840 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 113.00 | 4,5 kW | 60Hz 3x 460 V |  | 5039.17 €
AR18592-07 | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amamix | 4128/48 | Amamix C 4128/48 UDG 60Hz | 840 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 113.00 | 4,5 kW | 60Hz 3x 460 V |  | 5039.17 €
AR18592-08 | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amamix | 4128/48 | Amamix C 4128/48 UDG 60Hz | 840 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 113.00 | 4,5 kW | 60Hz 3x 460 V |  | 5039.17 €
AR18592-09 | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amamix | 4128/48 | Amamix C 4128/48 UDG 60Hz | 840 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 113.00 | 4,5 kW | 60Hz 3x 460 V |  | 5039.17 €
AR5446 | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amamix |  | Montageteile für Amamix | 2900 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 12.00 |  |  |  | 643.12 €
AR6865 | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amaline | 3021-960 | Amaline C 3021-960/06 YDC | 950 |  | B1: ungebraucht / neuwertig | 150.00 | 800.00 | 0.05 | 0.90 | 73.70 | 1,8 kW | 50Hz 3x 400 V | Ja | 5701.23 €
AR7140 | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amaprop | 38-2500 | Amaprop K 38-2500/64 ZRG | 1479 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 292.00 | 6 kW | 50Hz 3x 690 V, 50Hz 3x 400 V | Ja | 14551.67 €
AR8105-01 | Grundfos | Tauchmotorrührwerke |  |  | Elektrisches Rührwerk Grundfos 509 für Tank 500l | 1600 |  | B1: ungebraucht / neuwertig | [5 empty] | 0,25 kW |  |  | 401.00 €
AR8105-02 | Grundfos | Tauchmotorrührwerke |  |  | Elektrisches Rührwerk Grundfos 509 für Tank 500l | 1600 |  | B1: ungebraucht / neuwertig | [5 empty] | 0,25 kW |  |  | 401.00 €
ARV14526 | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amamix | 3228/26 | Amamix C 3228/26 YDG inkl. Zubehör | 920 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 76.00 | 3,2 kW |  | Ja | 4578.00 €
KSB1669-01 | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amaprop | 44B | SC.44B B/Getriebe für Amaprop | 2900 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 94.00 |  |  |  | 1142.26 €
KSB1669-02 | KSB | Tauchmotorrührwerke | Amaprop | 44B | SC.44B B/Getriebe für Amaprop | 2900 |  | B1: ungebraucht / neuwertig |  |  |  |  | 94.00 |  |  |  | 1142.26 €